APSTIPRINĀTS

SIA Rēzeknes novada komunālserviss”

iepirkuma komisijas

2026.gada 04. marta sēdē

(protokols Nr.01/3)

ATKLĀTA KONKURSA

“ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS PĀRBŪVE ZOSNĀ, LŪZNAVAS PAGASTĀ, RĒZEKNES NOVADĀ III KĀRTA”

identifikācijas Nr. ID RNK 02/03/2026

NOLIKUMS

- Pasūtītājs: SIA „ Rēzeknes novada komunālserviss”

Malta, 2026

1. Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs ir ID RNK 02/03/2026, turpmāk- Konkurss.

  - Pasūtītājs

| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes novada komunālserviss” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: | 42403000932 |
| Adrese: | Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 |
| Tālrunis: | Alla Mogiļnaja, mob. 64631056 rnk@rnk.lv (iepirkumu procedūras jautājumos), Ligita Vīksne, 26522162, ligita.viksne@rnk.lv (iepirkumu procedūras jautājumos) |
| Darba laiks | No plkst. 8.00-16.30 |

  - Pretendents

    - Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus un kas iesniegusi piedāvājumu Konkursā.

  - Iepirkuma procedūras priekšmets

- Iepirkuma procedūras priekšmets-SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” “Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā III kārta”.

- Iepirkuma procedūras priekšmets : ūdensapgādes tīklu pārbūve L - 620m (III kārta).

- CPV kods- 45232150-8 (Darbi, kas saistīti ar ūdensapgādes sistēmas pārbūvi).

- Līguma izpildes vieta: Zosna , Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

- Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus.

- Līguma izpildes laiks-  3 mēneši. Norādītais periods ietver objekta pieņemšanu no Pasūtītāja un nodošanu Pasūtītājam.

- Piedāvājums ar zemāko cenu (EUR bez PVN).

- 1.5. Iespējas iepazīties ar Konkursa nolikumu un saņemt to

1.5.1.	Konkursa nolikums, turpmāk – nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejamas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. /procurements/Edit/167353.

### 1.5.2.	Ieinteresētais piegādātājs Elektroniskās iepirkumu sistēmas, turpmāk- EIS, e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.

### 1.5.3.	Ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām nolikumā, kā arī Iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.

### 1.5.4.	Ja nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo normatīvo aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.

- 1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

### 1.6.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2026. gada 24. martam plkst. 10.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.

### 1.6.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

### 1.6.3. Piedāvājumu atvēršana sākas 2026. gada 24. martā plkst. 14.00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ieinteresētajām personām ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē SIA „Rēzeknes novada komunālserviss” biroja ēkā telpās (10. kabinetā), atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15.punktā noteiktai kārtībai.

### 1.6.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

### 1.6.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, Iepirkumu komisija protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols 3 (trīs) darbdienu laikā no piedāvājumu atvēršanas sanāksmes tiek publicēts tīmekļvietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

### 1.6.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Konkursā Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē. Pasūtītājs neizsniedz protokolus, izņemot piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu, kamēr notiek piedāvājumu vērtēšana.

- 1.7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

### 1.7.1.	Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

### 1.7.1.1.izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus un aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas;

### 1.7.1.2.elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).

### 1.7.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

### 1.7.2.1.pieteikuma veidlapa, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā;

### 1.7.2.2. pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara. Var tikt izmantots sistēmā iestrādātais paraksta rīks, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu;

### 1.7.2.3.citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

### 1.7.3. Piedāvājums jāiesniedz valsts (latviešu) valodā. Tehniskā piedāvājuma dokumenti (piemēram, ražotāja izsniegta preces tehniskā dokumentācija) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu valsts (latviešu) valodā.

### 1.7.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas Konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.

### 1.7.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

- 1.8. Finansēšanas avots un apmērs

    - Paredzamā līgumcena:

1.8.1.1. Ūdensapgādes sistēmas pārbūve , 3. kārta 78 380,28 EUR (bez PVN)

Veikto darbu apmaksas kārtība noteikta saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr. 4 ietilpstošā līguma projekta noteikumiem.

- 1.9. Konkursa nolikuma izskaidrojums

### 1.9.1. Iepirkumu komisija un ieinteresētais piegādātājs vai pretendents ar informāciju apmainās Publisko iepirkumu likuma, turpmāk- PIL, noteiktajā kārtībā, t.sk. izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, t.sk. ar elektronisko parakstu parakstīto dokumentu sūtīšanai un saņemšanai. Mutvārdos sniegtā informācija Konkursa ietvaros nav saistoša.

### 1.9.2. Paziņojumu par Konkursa dokumentācijas grozījumiem, Iepirkumu komisijas sniegtās atbildes u.c. izmaiņas ieinteresētie piegādātāji, kas reģistrējušies kā nolikuma saņēmēji, saņem uz norādītājām e-pasta adresēm.

### 1.9.3. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu var uzdot rakstiskā veidā elektroniski.

### 1.9.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Iepirkumu komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

### 1.9.5. Papildu informāciju Iepirkumu komisija nosūta e-pasta sūtījumā ieinteresētajam piegādātājam, kurš pieprasījis papildu informāciju/uzdevis jautājumu, un vienlaikus (tajā pašā dienā) ievieto informāciju tīmekļvietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā.

### 1.9.6. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz 16.30. Ja jautājums tiek saņemts pēc plkst. 16:30, brīvdienā vai svētku dienā, tad par saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

### 1.9.7. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāds piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja tīmekļvietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

- 1.10. Konkursa nolikuma grozījumi

1.10.1. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Izdarot grozījumus, tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi atbilstoši PIL 35. panta trešās daļas prasībām un Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” prasībām.

1.10.2. Tā kā Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Konkursa dokumentiem, tas ievieto šo informāciju internetā Elektronisko iepirkumu sistēmā, kurā ir pieejami Konkursa dokumenti.

1.11. Paziņojums par atklāta konkursa rezultātiem

1.11.1. Informēšana tiek veikta PIL 37.panta kārtībā.

2. Prasības pretendentiem

- Gadījumi, kad Pasūtītājam ir tiesības lemt par pretendenta iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu:

- Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- Pretendents nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgā valsts paredz reģistrāciju, licencēšanu vai sertificēšanu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

- Pretendents neatbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām.

- Pretendents nav iesniedzis kādu no nolikuma 2.2. un/vai 2.3. punktā minētajiem dokumentiem vai ir iesniedzis nolikuma prasībām neatbilstošu dokumentu.

- Gadījumā, ja pretendents nebūs izpildījis kādu šī nolikuma prasību attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu, Iepirkumu komisija vērtēs šī pārkāpuma būtiskumu un ietekmi uz pretendenta piedāvājumu pēc būtības.

- Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

| 2.2.1. Atlases prasības: | 2.2.2. Iesniedzamie dokumenti: |
| --- | --- |
| 2.2.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus un ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam, atbilstoši šī nolikuma prasībām. | 2.2.2.1.Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā, atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.2. |
| 2.2.1.2. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. | 2.2.2.2.Pēc nepieciešamības: Ja pretendents, iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu personu saimnieciskajām vai finansiālajām iespējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. Ja pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu personu tehniskām un profesionālām spējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. |
| 2.2.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | 2.2.2.3.Pēc nepieciešamības: Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. Papildus jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas personu apvienībai, tā pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Konkursa nolikumā izvirzītās tehniskās un profesionālās prasības attiecināmas vismaz uz vienu no tās dalībniekiem. Prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |
| 2.2.1.4. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) un visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | 2.2.2.4. Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā Iepirkumu komisija pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs www.ur.gov.lv vai www.vid.gov.lv. Ārvalsts pretendenta reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu). Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam. |
| 2.2.1.5. Līguma slēgšanas dienā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos darbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) un visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | 2.2.2.5. Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Iepirkumu komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Gadījumā, ja pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un ja tāda reģistrācija ir nepieciešama, tad pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 2.2.1.6. Pretendentam ir atbilstošs finansiālais stāvoklis darbu veikšanai. | 2.2.2.6. Pretendenta izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu 3 (trijos) iepriekšējos pārskata gados. 2.2.2.7. Atbilstību, sagatavojot Konkursa nolikuma 2.2.2.6. punktā minēto rakstveida apliecinājumu, šī Konkursa nolikuma 2.2.1.6. punktā minētās prasības izpildei var apliecināt pats pretendents vai arī pretendents kopā ar citu personu, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām pretendents balstās. |
| 2.2.1.7. Pretendentam iepriekšējos 5 (piecos) gados ir jābūt būvdarbu pieredzei vismaz viena objekta būvniecībā, attiecībā uz kuru kumulatīvi izpildās šādi nosacījumi: 2.2.1.7.1. objektā tika izbūvēta vai pārbūvēta/atjaunota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma; 2.2.1.7.2. darbi objektā ir pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā/nodots objekta pasūtītājam; | 2.2.2.8. Pretendenta apstiprināts iepriekšējos 5 (piecos) gados būvēto objektu saraksts. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasība attiecināma vismaz uz vienu no tās dalībniekiem. Saraksts sagatavots atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai veidnei (pielikums Nr.6) un apliecina pretendenta atbilstību Konkursa nolikuma 2.2.1.7. punktā noteiktajām prasībām. Saraksta ailē „Objekta nosaukums un īss raksturojums” jānorāda visa nepieciešamā informācija par veiktajiem būvdarbiem, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību Konkursa nolikuma 2.2.1.7. punktā noteiktajām prasībām. Sarakstam pēc izvēles pievienojams viens no pielikumā Nr.6 uzskaitītajiem (vai līdzvērtīgiem) dokumentiem par visiem objektiem, kas norādīti sarakstā. |
| 2.2.1.8. Pretendentam līguma izpildei jānodrošina būvdarbu vadītājs, kurš kumulatīvi atbilst šādiem nosacījumiem: 2.2.1.8.1. ir spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, vadīšanā; 2.2.1.8.2. iepriekšējos 5 (piecos) gados ir vadījis vismaz viena objekta būvniecību, attiecībā uz kuru kumulatīvi izpildās šādi nosacījumi: 2.2.1.8.2.1. tika izbūvēta vai pārbūvēta/atjaunota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma; 2.2.1.8.2.2. darbi objektā ir pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā/nodots objekta pasūtītājam. | 2.2.2.9. Pretendenta piedāvātā speciālista apliecinājums (pielikums Nr.7), kas apliecina pretendenta speciālista atbilstību nolikuma 2.2.1.8. punkta prasībām. Pasūtītājs atzīs un izvērtēs līdzvērtīgu sertifikātu (dokumentu), ko izdevušas citu valstu struktūras, ja konkrētās valsts normatīvie akti pieprasa reģistrēšanu, licencēšanu vai sertificēšanu. |
| 2.2.1.9. Pretendents, atbilstoši PIL 63. panta regulējumam sniedz informāciju par apakšuzņēmējiem (veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro bez PVN vai lielāka) un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. | 2.2.2.10. Rakstveida informācija par apakšuzņēmējiem (ja paredzēti), norādot līguma daļu, ko pretendents paredzējis nodot apakšuzņēmējiem (brīvā formā). Klāt jāpievieno apakšuzņēmēju rakstveida apliecinājumi par gatavību veikt piedāvājumā norādītos darbus. |
| 2.2.1.10. Pretendents ir veicis objekta apskati. | 2.2.2.11. Pretendentam ir jāveic objekta apskate saskaņā ar nolikuma 2.4. punktu un kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvja izsniegta un parakstīta veidlapa par objekta apskates veikšanu. |

2.2.3. Informācija pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:

- Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro bez PVN vai lielāka. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Skaidrojums par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu pieejams-   https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-eiropas-vienoto-iepirkuma-proceduras-dokument   (šis dokuments (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments) ir pieejams aizpildīšanai Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē http://espd.eis.gov.lv/);

- Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza;

- Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

2.3. Prasības Tehniskajam piedāvājumam un finanšu piedāvājumam

- Iesniedzamā Tehniskā piedāvājuma sastāvā jāiekļauj:

2.3.1.1.Detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks nedēļās (kopējais norādītais termiņš nedrīkst pārsniegt nolikuma 1.4.6. punktā norādīto termiņu) par katru darbu grupu, kāda norādīta kalendārā grafika veidnē (Konkursa nolikuma pielikums Nr.3). Darbu grupas kalendārajā grafikā nedrīkst apvienot. Kalendārajā grafikā jānorāda:

- darbu uzsākšanas laiku un darbu pabeigšanas laiku dienās katrai darbu grupai, kāda norādīta kalendārā grafika veidnē (Konkursa nolikuma pielikums Nr.3);

- sagatavojot kalendāro grafiku, obligāti jāievēro Pasūtītāja noteiktie darba laika ierobežojumi. Darbus Pasūtītāja drīkst veikt no plkst. 7.00 līdz 21.00,

2.3.1.2.Informācija par būvdarbos pielietotiem materiāliem tām pozīcijām, kurām pretendents piedāvā ekvivalentu:

- Apliecinājums par būvdarbu, kā arī pielietoto būvniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu piedāvāto garantijas termiņu (ne īsāku par 60 (sešdesmit) mēnešiem), norādot to mēnešos pēc brīvas formas.

- Iesniedzams Finanšu piedāvājums atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.3, kas sastāv no:

- Lokālajām tāmēm, kas sagatavotas pamatojoties uz Konkursa nolikuma pielikumā Nr.1 un būvprojektā dotajiem darbu apjomiem un darbu sastāvu. Lokālās tāmes jāsagatavo pilnībā ievērojot būvnormatīvu LBN 008-14. Lokālajās tāmēs jābūt ieslēgtiem visiem darbu veidiem un pilnam izmaksu sastāvam katram darbu veidam.

- Cenās jāiekļauj visas izmaksas (ieskaitot nodokļus), kas saistītas ar būvdarbu līguma izpildi saskaņā ar Konkursa tehniskajām specifikācijām (pielikums Nr.1).

- Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība starp Konkursa tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un būvprojektā norādīto, kā arī pretrunas darbu aprakstā vai sastāvā, pretendentiem par to jāinformē Iepirkumu komisija. Iepirkumu komisija noskaidros atšķirību iemeslus un, sniedzot atbildi, precizēs faktisko veicamo darbu sastāvu un apjomu, tādējādi nodrošinot visiem pretendentiem vienādas prasības, ievērojot PIL 28.panta otrās daļas regulējumu.

## 2.4. Objekta apskate

    - Objekta apskate notiek ieinteresētajiem piegādātājiem piesakot apskati ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms vēlamā apskates laika, sazinoties ar nolikuma 2.4.2. punktā norādīto kontaktpersonu.

    - Par objekta/-u apskates organizēšanu atbildīgā kontaktpersona:

vārds, uzvārds: Juris Šmaukstelis;

adrese: Brīvības iela 6, Malta, Rēzeknes novads;

telefona Nr.: 26364437

e-pasts: rnk@rnk.lv.

    - Objekta apskate (apsekošana) ieinteresētajiem piegādātājiem ir obligāta.

    - Objekta apskates fakts tiek fiksēts apskates reģistrācijas veidlapā, kuru paraksta ieinteresēto piegādātāju pārstāvji un kontaktpersona.

3. Iepirkuma līgums

- Pasūtītājs iepirkuma līgumu slēgs ar izraudzīto pretendentu par būvdarbu veikšanu.

- PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, PIL 42.panta noteiktajā kārtībā.

- Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šā likuma 42. panta trešajā daļā minētajām personām.

- PIL 42.panta otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums.

- Ja uz pretendentu attiecināms kāds no PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā paredzētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem, tad Iepirkumu komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar PIL 43.pantu.

- PIL 43.pantā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums.

- Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, saņemot attiecīgu Pasūtītāja pieprasījumu, Pretendents iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Iepirkumu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendents, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums, nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, ja attiecināms, nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Minētajām darbībām piemērojams PIL 62.panta regulējums.

- Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā. Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

- Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/doc.php?id=280278.

4. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

- Iepirkumu komisijas tiesības:

- pieprasīt, lai pretendents iesniedz sava piedāvājuma skaidrojumus un precizējumus (nepievienojot jaunus atlases dokumentus), ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai;

- lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību šī nolikuma prasībām;

- PIL noteiktā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā;

- pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;

- pieprasīt pretendentam iesniegt Pasūtītājam izvērstu aprēķinu, lai pārliecinātos par piedāvātās cenas pamatotību;

- noraidīt/izslēgt pretendentu no vērtēšanas Konkursā, ja tā piedāvājums neatbilst šim nolikumam/PIL;

- izvēlēties nākamo pretendentu, kas piedāvājis nākamo zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

- Iepirkumu komisijas pienākumi:

- nodrošināt Konkursa norisi un dokumentēšanu;

- nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

- pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par šī Konkursa nolikumu;

- vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu, vai pieņemt lēmumu par Konkursa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

5. Pretendenta tiesības un pienākumi

- Pretendenta tiesības:

- apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

- pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto piedāvājumu.

- Pretendenta pienākumi:

- sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām;

- sniegt patiesu informāciju;

- sniegt atbildes uz Iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

- segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

6. Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

- Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā tiks rīkota piedāvājumu pārbaude. Piedāvājumu pārbaudīs Iepirkumu komisija piedāvājumu pārbaudes sēdē.

- Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem:

- 6.2.1.	1.posms- piedāvājumu noformējuma pārbaude;

- 6.2.2.	2.posms- pretendentu atlase;

- 6.2.3.	3.posms- tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

- 6.2.4.	4.posms- finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana.

- Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veiks slēgtā sēdē;

- Iepirkumu komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildu paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

- Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

- 6.5.1. Pēc piedāvājuma atvēršanas Iepirkumu komisijas locekļi izvērtē piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām (nolikuma 1.7.1. līdz 1.7.3.punktā izvirzītās prasības) un pieņem attiecīgu lēmumu;

- 6.5.2. Pretendenti, kas izturējuši piedāvājuma noformējuma pārbaudi, tiek pielaisti pie pretendentu atlases;

- 6.5.3. Iepirkumu komisija lēmumu pieņem balsojot.

- Pretendentu atlase:

- 6.6.1. Iepirkumu komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude notiek pēc pretendenta iesniegtajiem atlases un kvalifikācijas dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību Konkursa nolikuma 2.2.punktā izvirzītajām prasībām un noteiktajiem dokumentiem;

- 6.6.2. Pretendentu atlases laikā Iepirkumu komisija vērtē katru piedāvājumu atbilstoši katrai Konkursa nolikumā izvirzītajai prasībai. Iepirkumu komisija lēmumu pieņem balsojot;

- 6.6.3. Iepirkumu komisija atzīst pretendentu par neizturējušu pretendentu atlasi un nepielaiž pie tālākās vērtēšanas to pretendentu piedāvājumus, kuri neatbilst Konkursa nolikuma 2.2.punktā izvirzītajām prasībām un noteiktajiem iesniedzamajiem dokumentiem;

- 6.6.4. Pretendenti, kas izturējuši pretendentu atlasi, tiek pielaisti pie tehnisko piedāvājumu vērtēšanas.

- Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:

- Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Iepirkumu komisija vērtē katru piedāvājumu atbilstoši katrai Konkursa nolikuma 2.3.1. līdz 2.3.2.punktā izvirzītajai prasībai. Iepirkumu komisija lēmumu pieņem balsojot;

- Iepirkumu komisija atzīst par neizturējušiem tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un nepielaiž pie tālākas vērtēšanas to pretendentu piedāvājumus, kas neatbilst Konkursa nolikumā fiksētajam prasību līmenim (2.3.1.1., 2.3.1.2. (ja attiecināms) un 2.3.2.punkts) attiecībā uz tehnisko piedāvājumu;

- Pretendenti, kas izturējuši tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi tiek pielaisti pie finanšu piedāvājumu vērtēšanas.

- Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana:

- Finanšu piedāvājumu vērtēšanas stadijā Iepirkumu komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas izturējuši piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases un pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstības vērtēšanas pārbaudi;

- Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

- Pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Iepirkumu komisija vērtē katru piedāvājumu atbilstoši katrai Konkursa nolikuma 2.3.3.punktā izvirzītajai prasībai. Iepirkumu komisija lēmumu pieņem balsojot

- Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Iepirkumu komisija rīkojas PIL noteiktajā kārtībā.

- Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai Konkursā tiek izmantots zemākās piedāvātās cenas (EUR bez PVN) kritērijs.

- 6.9. Iepirkumu komisija pretendenta iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai var piesaistīt ekspertu (-us). Eksperts (-ti) sniedz rakstisku vērtējumu par iesniegto piedāvājumu, kas tiek pievienots Konkursa dokumentācijai, ja attiecināms. Eksperta vērtējums nav saistošs Iepirkumu komisijai.

6.10. Ja Pasūtītājs ar iepirkuma uzvarētāju (pretendentu, kas piedāvājis zemāko cenu) kādu iemeslu dēļ, piemēram, saņemts pretendenta atteikums slēgt iepirkuma līgumu, nevar noslēgt līgumu, tas ir tiesīgs slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kas piedāvājis nākamo zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.11.Vienādu piedāvāto līgumcenu gadījumā, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas, atbilstoši Konkursa nolikuma 2.3.2.punktā noteiktajam, piedāvājis ilgāku būvdarbu, kā arī pielietoto būvniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu garantijas termiņu.

6.12. Gadījumā, ja arī piedāvātais garantijas termiņš vienādas līgumcenas piedāvājušajiem pretendentiem ir identisks, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas atklātas izlozes kārtībā. Par izlozes noteikumiem pretendenti, kas piedāvājuši vienādas līgumcenas, tiks informēti personīgi, nosūtot tiem rakstisku uzaicinājumu, kurā tiks paziņots izlozes laiks un izlozes kārtība.

- Pielikumi:

- Pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija (darbu apjomi)” (atsevišķs fails);

- Pielikums Nr.2 “Pieteikums Konkursam”;

- Pielikums Nr.3 “Finanšu piedāvājums” un kalendārā grafika veidne;

- Pielikums Nr.4 “IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RNK02/03/2026 (projekts)”;

- Pielikums Nr.5 “Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta forma”;

- Pielikums Nr.6 „Iepriekšējos piecos gados būvēto objektu (atbilstoši Konkursa nolikuma 2.2.2.8.punktā noteiktajam) saraksts”;

- Pielikums Nr.7 “Piesaistītā speciālista apliecinājums”;

- Pielikums Nr.8 „SIA „EKOLAT” izstrādātais būvprojekts III daļa” (atsevišķs fails).

Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(darbu apjomus skatīt atsevišķā datnē)

# Tehniskās specifikācijas prasības

- Pasūtītājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES NOVADA KOMUNĀLSERVISS” iepirkuma ID RNK02/03/2026 procedūras ietvaros iepērk darbus objektam “Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads III kārta” , turpmāk – Objekts, un to nodošanu saskaņā ar Līguma (projekta) nosacījumiem, atbilstoši būvprojektam, Latvijas Būvnormatīviem, standartiem un Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā, un citiem Latvijas Republikā attiecināmiem normatīviem aktiem, kā arī ievērojot šajā iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktās prasības.

- Uz iepirkuma procedūras priekšmetu ir attiecināms būvprojekts “Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā III kārta”, kuru izstrādāja SIA “Ekolat”, būvkomersanta reģistrācijas Nr. 41503009958, un būvdarbu apjomi (pievienoti elektroniskā versijā atsevišķā datnē), kas ir brīvi pieejami pircēja profilā interneta vietnē www.eis.gov.lv pie atbilstošas iepirkuma procedūras sadaļā “Dokumenti (aktuālie)”.

- Pretendents savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo iekļaujot visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu būvdarbus un to nodošanu pilnā apjomā. Visas speciālās pārbaudes un pieņemšanas, ko Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros veic valsts un pašvaldības uzraudzības un kontroles institūcijas būvdarbiem, būvdarbu veicējs organizē un veic par saviem līdzekļiem.

- Būvdarbu veicējs, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izstrādā Darbu veikšanas projektu (DVP) un saņem visus nepieciešamos saskaņojumus, t.sk. Pasūtītāja un būvuzrauga.

- Piedāvājuma tāmēs jāiekļauj visas Objekta būvdarbu izmaksas saskaņā ar būvdarbu apjomiem, kas ir šīs Tehniskās specifikācijas pielikumā, kā arī jāiekļauj darbu, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu, darba aizsardzības pasākumu izmaksas u.c. izmaksas, saskaņā ar iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas un Līguma (projekta) prasībām.

- Ja Pretendents tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļaus papildu izmaksas, kas nav iekļautas būvdarbu apjomos vai par kurām Pasūtītājs nav sniedzis informāciju, tad minētās izmaksas netiks atzītas un Pasūtītājs ir tiesīgs lemt par piedāvājuma noraidīšanu.

- Pretendentam ir tiesības sagatavojot piedāvājumu veikt būvdarbu apjomu pārbaudi un kontrolmērījumus dabā, ka arī veikt kontrolaprēķinus, vadoties no pievienotās tehniskās dokumentācijas, būvprojekta un tā rasējumiem, kā arī iepirkuma procedūrā sniegtajiem būvdarbu apjomiem. Pēc būvdarbu līguma noslēgšanas Pasūtītājs nepieņem nekādas pretenzijas par nepietiekošiem būvdarbu apjomiem.

8. 	Būvdarbu veicējs nodrošina, ka ar būvdarbiem netiek bojātas saglabājamās inženierkomunikācijas un konstrukcijas (t.sk., pazemes), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, nokrautie materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas vai zemes. To bojājuma gadījumā būvdarbu veicējs nekavējoties novērš defektu ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.

Būvdarbu veicējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un jāveic darbi apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai briesmām.

Ja tiks atklāti bojājumi vai noplūdes, Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē būvuzraugs un Pasūtītājs vai īpašnieks un jāsaskaņo turpmākā rīcība.

9. 	Būvdarbu veicējs pirms būvdarbu uzsākšanas, lai precizētu saglabājamās komunikācijas, pieslēgumu vietas u.c. nepieciešamo informāciju, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi, apseko esošās inženierkomunikācijas. Būvdarbu veicējs pēc nevajadzīgo komunikāciju u.c. konstrukciju demontāžas, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi, atkārtoti apseko esošās inženierkomunikācijas. Būvdarbu veicējs sagatavo esošo un saglabājamo komunikāciju izpilduzmērījumus, norādot komunikāciju faktisko novietojumu, pieslēguma vietas, diametrus u.c. komunikāciju raksturojošo informāciju. Izpilduzmērījums tiek elektroniski iesniegts (nosūtīts uz e-pastu) būvuzraugam un Pasūtītājam. Pēc visu Līgumā paredzēto komunikāciju izbūves Izpildītājs sagatavo un pievieno izpilddokumentācijai izpildshēmas ar izbūvētajām un saglabātajām komunikācijām papīra formātā un elektroniski.

10. 	Pirms jebkuriem būvdarbiem, būvdarbu veicējam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē, kā arī jāveic video fiksācija visam objektam.

Šāda atskaite jāiesniedz būvuzraugam un Pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukuma teritorijā. Ja defektu nav, būvdarbu veicējam jāiesniedz Būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumu vietās.

Būvdarbu veicējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne apsekošanas laikā.

Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Būvdarbu veicēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītājam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijām, uz paša būvdarbu veicēja rēķina.

11. 	Būvdarbu veicējam jāizpilda tādi noteikumi, kādus var izvirzīt institūcijas, kas saistītas ar ūdens maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu būvlaukumā esošo komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus radītos komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem.

Gadījumā, ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības, telefona vai citas apakšzemes vai virszemes komunikācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Būvdarbu veicējam nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju būvuzraugam un Pasūtītājam.

Jebkuri būvdarbu veicēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim uz paša būvdarbu veicēja rēķina. Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz Pasūtītājam un būvuzraugam komunikāciju turētāja apliecinošs dokuments par pretenziju neesamību un bojājuma novēršanu.

12. Pilnvarotām valsts un pašvaldību amatpersonām jābūt pastāvīgai iespējai piekļūt Objektam un pie iekārtām visā to sagatavošanas vai darbības laikā, un Būvdarbu veicējam jānodrošina adekvāta iespēja šādai piekļūšanai un apsekošanai.

13. Gadījumos, kad Būvdarbu veicējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgus komunikāciju darbības traucējumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu komunikāciju darbības nepārtrauktību. Visi pagaidu risinājumi jāizbūvē saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un noteikumiem. Par pieņemamu pārtraukumu ilgumu jāvienojas ar būvuzraugu un Pasūtītāju.

14. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par situācijas fiksācijām un videoierakstiem būvniecības laikā. Būvdarbu veicējam jāfiksē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas. Turpmākā darbu fiksēšana jāveic būvniecības laikā tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus. Fotogrāfiju elektroniskās versijas jāiesniedz pirms katra starpmaksājuma.

Tehniskās specifikācijas sastādīšanas datums 04.03.2026.

Pielikums Nr.2

Pieteikums Konkursam

“SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”

ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads III kārta”,

iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. RNK02/03/2026

Pretendents,

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģ. Nr.: |  |
| Nodokļu maksātāja reģ. Nr.: |  |
| Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakāmies piedalīties Konkursā „SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads”, identifikācijas Nr. RNK02/03/2026 (Zosna, Lūznavas pagsts, Rēzeknes novads, LV-4627, Parka iela 6, Zosna, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627);

- apņemamies ievērot nolikumā noteiktās prasības;

- apņemamies (gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par uzvarētāju iepirkuma procedūrā Nr. RNK02/03/2026) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus, saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.4;

- apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras Nr. RNK02/03/2026 nolikuma noteikumiem un piedāvājuma cenā esam iekļāvuši visas nepieciešamās izmaksas, mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju šajā sakarā tagad, kā arī atsakāmies tādas celt līguma darbības laikā;

Atzīme (atbilstošo atzīmēt ar “X”) par pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

|  | Pretendents atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
| --- | --- |
|  | Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |

Paraksts				/V. Uzvārds/

*Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi) skaidrojumam par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Konkursa nolikuma pielikumam Nr.1 – Tehniskajai specifikācijai (darbu apjomiem), kā arī pievieno darbu izpildes kalendāro grafiku

(grafika veidni skatīt atsevišķā Excel datnē)

Pielikums Nr.4

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RNK02/03/2026 (projekts)

# Maltā,	2026.gada ___. _________.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rēzeknes novada komunālserviss”, vienotais reģistrācijas numurs 42403000932, turpmāk- Pasūtītājs, tās valdes locekļa Jāņa Kravaļā personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses,

un

<Nosaukums>, <vienotais reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, turpmāk- Izpildītājs, _______________________ personā, kurš/-a rīkojas ________, no otras puses, turpmāk- Puses, noslēdza šādu līgumu:

- Līguma priekšmets

1.1.	Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītājam būvdarbus, turpmāk- darbs, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu atklātajā konkursā „Ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads III kārta”, turpmāk- objekts, identifikācijas numurs RNK02/03/2026, turpmāk- konkurss, un darbu tāmi (pielikums Nr.5).

- Līguma termiņš

- Saskaņā ar līgumam pievienoto kalendāro grafiku (pielikums Nr.3, atbilstoši konkursam iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam) šī līguma 1. daļā „Līguma priekšmets” paredzēto darbu izpildes termiņš, ietverot objekta pieņemšanu no Pasūtītāja un nodošanu Pasūtītājam, ir ne ilgāks kā _____ (_______) kalendāra nedēļas no līguma un precizētā kalendārā grafika parakstīšanas dienas. Norādītajā termiņā nav iekļauts objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš, kā arī tehnoloģiskie pārtraukumi (Pasūtītāja apstiprināts pārtraukums darbu veikšanas periodā, kad nav iespējams veikt darbus situāciju, kas atklātas pēc darbu uzsākšanas un kuru novēršanai nepieciešams organizēt papildu apsekošanu/detalizētu risinājumu izstrādi/risinājumu ekspertīzes veikšanu, dēļ).

- Piecu kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par objekta nodošanu Izpildītāja rīcībā abas līguma slēdzējas Puses precizē kalendāro grafiku, norādot tajā konkrētus darbu izpildes datumus, ņemot vērā piedāvājumā konkursam norādītos darbu izpildes termiņus un darbu uzsākšanas datumu. Precizētais kalendārais grafiks ir līguma pielikums Nr.3, kurā tāpat kā sākotnējā kalendārajā grafikā netiek mainīti līguma izpildes kopējie termiņi.

- Pasūtītāja noteiktais darba laiks objektā no plkst.07:00 līdz 21:00, papildus ievērojot Pasūtītāja norādījumus trokšņaino darbu neveikšanas laikam.

- Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildu vienošanos pie līguma, ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama darbu izpilde, vai iestājies šī līguma 3.18. un/vai 15.10.punktā minētais gadījums.

- Izpildītāja pienākumi

- Ne vēlāk kā uzsākot līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

- Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām 3.1. punktā minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts darbu veikšanā.

- Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību līguma noteikumiem.

- Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus līguma izpildē. Papildu personāla iesaistīšana Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku saskaņošanu.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu konkursā.

- Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

3.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

3.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu konkursā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

3.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

3.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

- Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

- Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Izpildītājs veic darbus atbilstoši savam tehniskajam un finanšu piedāvājumam konkursam, saskaņā ar esošo būvprojektu un atbilstoši Rēzeknes novada Būvvaldes izsniegtajai būvatļaujai, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī šī līguma 2.1.punktā norādītajā termiņā.

- Izpildītājs šajā līgumā noteikto darbu veikšanai apņemas izmantot tikai konkursa tehniskajā piedāvājumā norādītos materiālus un būvizstrādājumus atbilstoši to ražotāju noteiktai iebūves tehnoloģijai. Izpildītājs veic tādu visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi, kāda bija norādīta tehniskajā piedāvājumā un būvprojektā.

- Būvlaukuma ierobežojuma dēļ iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, un Izpildītājs tos pieved objektā tik bieži, cik nepieciešams.

- Izpildītāja pienākumos ietilpst:

- visu no normatīvajiem aktiem izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

- visu darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un apkārtējās vides aizsardzības un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pasākumu ievērošana;

- kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā darbu izpildes laikā;

- publicitātes pasākumu nodrošināšana – izkārtnes un informatīvie stendi u.c.-, atbilstoši Pasūtītāja un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

- izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darbu veikšanas grafiku, ievērojot Pasūtītāja noteikto darba laika ierobežojumu: no plkst. 7:00 līdz 21:00, papildus ievērojot Pasūtītāja norādījumus trokšņaino darbu neveikšanas laikam;

- informēt Pasūtītāja norīkotu Būvuzraugu vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš par segto darbu pieņemšanu;

- ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt atbildes uz Pasūtītāja rakstiski uzdotiem jautājumiem un aizrādījumiem;

- nodrošināt Pasūtītāja noteiktam Būvuzraugam pieeju būvobjektam paveikto darbu atbilstības normatīvajos aktos, būvprojektā, tehniskajā specifikācijā, kā arī citos dokumentos noteiktajām prasībām izvērtēšanai;

- Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem, tomēr , ja tie radušies, būvniekam ir pienākums nodrošināt ar dzeramo ūdeni Zosnas pieslēgtos objektus visu būvniecības laiku, kas radušies Izpildītāja vai tā pieaicinātu apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības dēļ.

- Izpildītājs apņemas,  atbilstoši Pasūtītāja sniegtajiem norādījumiem, veikt darbus tādā veidā, lai tie netraucētu Pasūtītāja darbību.

- Ja šī līgumā paredzētajā laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. Ja objektīvu iemeslu dēļ defektu novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā nav iespējama, Pasūtītājs nosaka citu defektu novēršanas termiņu.

- Izpildītājs nodrošina Būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvjiem brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek darbi.

- Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību. Ja šāds paziņojums nav saņemts šajā punktā norādītajā termiņā, tad Izpildītājam nav tiesību uz termiņa pagarinājumu. Izpildītājs var prasīt pagarinājumu tikai tiem darbiem, kuru izpilde ir tieši saistīta ar šajā punktā minētajiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā.

- Izpildītājs apliecina, ka būvprojektā (līguma pielikums Nr.1) sniegtā informācija ir pietiekama un uz tās pamata piedāvātās darba izmaksas un izpildes termiņi ir pietiekami līguma izpildei.

- Ekvivalentu tehniskās specifikācijas atbilstošajām pozīcijām Izpildītājs drīkstēja piedāvāt tikai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, kā arī drīkst gadījumā, ja piedāvātais materiāls netiek ražots un/vai ģeopolitiskās situācijas un/vai citas ārkārtējas situācijas rezultātā uz laiku, kas pārsniedz 2 (divus) kalendāros mēnešus, tiek pārtraukta, apturēta, kavēta materiāla ražošana vai piegāde.

- Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvajiem aktiem atbilstošu un savlaicīgu līgumā paredzēto darbu izpildes procesā radīto atkritumu savākšanu un utilizēšanu. Darbu izpildes laikā Izpildītājam objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība, saņemot Pasūtītāja aizrādījumus, nekavējoties jālikvidē trūkumi.

- Izpildītājam ir pienākums līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.

- Pasūtītāja pienākumi

- Pasūtītājs apņemas veikt līgumā paredzēto apmaksu līgumā noteiktajos termiņos.

- Pasūtītājs darbu laikā nodrošina objektu ar elektroenerģiju (pieslēguma vietām objekta teritorijā).

- Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst Būvuzraugu, kurš kontrolē darbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par Būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu.

- Pasūtītājs apņemas pēc darbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja objektu un samaksāt par pieņemtajiem darbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

- Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

- Izpildītājs uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja un tā būvspeciālista darbības vai bezdarbības rezultātā darbu veikšanas laikā.

- Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma termiņš par objektu ietver objekta darbu periodu un garantijas periodu pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

- Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

- Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju un slēdz līdz darbu uzsākšanai. Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota līgumam kā pielikums Nr.4.

- Grozījumus šajā apdrošināšanas līgumā nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas.

- Līguma summa un samaksas kārtība

- Līguma summa šajā līgumā minēto darbu veikšanai ir _________EUR (summa vārdiem). Summā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 21%, kas sastāda _________ EUR (summa vārdiem). Līguma summa ietver būvdarbu izmaksas, būvniecības tehnikas, apsardzes, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus, kas nepieciešami šajā līgumā noteikto darbu izpildei. Pasūtītājs informē, ka pievienotās vērtības nodokļa nomaksai tiks piemērots Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pants.

- Līguma summa, kas noteikta 6.1. punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīts ar samaksas par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflāciju vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas. Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz līguma cenu ir spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski parakstot papildus vienošanos pie līguma.

- Darbu ikmēneša pieņemšana tiek noformēta ar „Aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu”, turpmāk– Forma Nr. 2, un „Kopsavilkumu”, turpmāk- Forma Nr. 3.

- Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Formu Nr. 2. un Formu Nr. 3, ko ar savu parakstu apstiprinājis Pasūtītāja noteiktais Būvuzraugs, par iepriekšējā mēnesī pabeigtiem darbiem un rēķinu par minētajā atskaitē uzrādītajiem darbiem ne vēlāk kā nākamā mēneša 3. (trešajā) darba dienā.

- Formu Nr. 2 un Formu Nr. 3 sagatavo Izpildītājs un parakstītu iesniedz Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam elektroniski (Excel programmā ar piemērotu ROUND funkciju un precizitāti 2 (divas) zīmes aiz semikola (ROUND (...;2)) ______<vārds, uzvārds> uz elektroniskā pasta adresi: <adrese>un _________<vārds, uzvārds> uz elektroniskā pasta adresi: <adrese> ar norādi Darbu izpildes formas.

- Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Formas Nr. 2 un Formas Nr. 3 saņemšanas to apstiprina (t.i. paraksta) vai rakstiski motivēti noraida. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusējas Formas Nr. 2, Formas Nr. 3 parakstīšanas un rēķina saņemšanas veic apmaksu. Pasūtītāja ikmēneša izpildīto darbu pieņemšana ir pamats izpildītā darba apmaksas veikšanai, bet nenozīmē šo darbu gala pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Forma Nr.2 vai Forma Nr.3 rakstiski noraidīta no Pasūtītāja puses, tad Pasūtītājs nosaa citu termiņu konstatēto nepilnību novēršanai

- No katra Izpildītājam pārskaitāmā maksājuma tiek ieturēti 5% (pieci) kā līguma izpildes nodrošinājums. Ieturētā summa tiek atmaksāta Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc galīgā objekta nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

- Pasūtītājs drīkst mainīt atsevišķu būvdarbu apjomu saraksta darbu apjomu daudzumu +/-10% apjomā.

- Izpildītājam ir pienākums nodrošināt laicīgu (ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu) samaksas veikšanu visiem līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem.

- Izmaiņas būvprojektā

- Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas būvprojektā, palielinot darbu apjomu, tas rīkojas būvniecību regulējošo normatīvo aktu un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Jebkuras izmaiņas būvdarbu un izdevumu apjomā, kas nav saistītas ar izmaiņām būvprojektā, sedz Izpildītājs.

- Par tādu darbu izpildi, kurus veicot, Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un būvprojekta, Izpildītājs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2.1. punktā noteikto darbu izpildes termiņu.

- Kvalitātes kontrole

- Izpildītājam jāuzrāda Pasūtītāja noteiktam Būvuzraugam Izpildītāja paveiktie darbi to atbilstības normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskajām specifikācijām, citiem līguma dokumentiem un citiem Latvijas Republikā būvniecību reglamentējošajiem normatīviem aktiem noteikšanai. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var pārbaudīt jebkuru Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja izpildītu darbu, kurā, pēc Būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

- Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem darbiem ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izņemtajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājs apmaksā pārbaudes par jebkādiem izņemtajiem paraugiem.

- Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts darbu vai darbu garantijas perioda laikā.

- Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējama paziņojumā norādītā defekta novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs nosaka citu defektu novēršanas termiņu.

- Ja līdz darbu pieņemšanas uzsākšanai vai darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem, apsekošanas aktiem vai tāmei, tad darbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts un parakstīts defektu akts.

- Līguma 8.5.punktā norādītajā gadījumā Izpildītājs uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā Pasūtītāja noteiktā laikā novērš konstatētos defektus. Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā laikā, Izpildītājs maksā Pasūtītajam līgumsodu līguma 12.1.punktā noteiktajā apmērā. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no defektu novēršanas vai neizpildītu darbu pabeigšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt defektu (arī nepabeigto darbu) novēršanas izmaksas un Izpildītājam būs jāsedz šīs izmaksas. Defektu novēršanas izmaksas tiek aprēķinātas aptaujājot vismaz trīs iespējamos darbu izpildītājus un izvēloties lētāko piedāvājumu.

- Ja rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu (kā tas minēts līguma 10.2.4. punktā), kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz Puse, kura nav izpildījusi savas saistības šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Objekta pieņemšana un nodošana

- Objekta nodošana notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

- Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

- Objekta nodošana pa daļām ir iespējama, ja Izpildītājs to pieprasa un Pasūtītājs tam piekrīt.

- Nododot objektu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju un izpilduzmērījumus, t.sk. elektroniski, atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

- 5 (piecas) darba dienas pirms objekta nodošanas Izpildītājs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, kas apkopota ar satura rādītāju. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic izpildīto darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Puse paraksta pārbaudes protokolu un tiek veikta objekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc darbu pilnīgas izpildes un objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta galīgo objekta nodošanas-pieņemšanas aktu.

- Izpildīto darbu pieņemšanas procesā Pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā piesaistot kompetentas personas, ir tiesīgs veikt rūpīgas vizuālās pārbaudes, ieskaitot visus novērtējumus, kurus iespējams gūt pēc vizuālās pārbaudes par to, ka darbi Objektā izpildīti atbilstoši šī līguma, būvprojekta un saistošo normatīvo aktu prasībām, kā arī ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pareizas darbības funcionālos testus, vai valsts valodā sagatavota visa dokumentācija un instrukcijas u.c. parametrus pēc nepieciešamības.

- Pasūtītāja ikmēneša izpildīto darbu pieņemšana ir pamats izpildītā darba apjoma apmaksas veikšanai, bet nenozīmē šo darbu gala pieņemšanu no Pasūtītāja puses.

- Pušu korespondence

- Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski.

- Problēmas, kas rodas darbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

- Izpildītājs rakstveidā piedāvā Pasūtītājam problēmas risinājumu;

- Pasūtītājs, saņēmis šajā 10.2.1.punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 5 (piecu) darbadienu laikā no tā iesniegšanas dienas;

- Ja Pasūtītājs šajā punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Izpildītājam, tad Izpildītājs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot būvprojekta prasības;

- Gadījumā, ja Izpildītājs uzskata, ka Pasūtītāja pieņemtais lēmums ir nepareizi pieņemts, tam par to ir jāziņo neatkarīgam ekspertam/strīdu izšķīrējam 3 (trīs) darba dienu laikā no šāda lēmuma pieņemšanas dienas;

- Visus maksājumus neatkarīgam ekspertam/strīdu izšķīrējam sedz par vainīgo atzītā Puse. Katra no Pusēm var pārsūdzēt strīdu izšķīrēja pieņemto lēmumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

- Neatkarīga eksperta/strīdu izšķīrēja atkāpšanās no amata vai nāves gadījumā, vai gadījumā, ja Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka strīdu izšķīrēja darbība neatbilst šī līguma noteikumiem, Pasūtītājs un Izpildītājs kopīgi vērsīsies pie jauna strīdu izšķīrēja;

- Šī līguma ietvaros Puses norīko savus pārstāvjus:

- no Pasūtītāja puses: <vārds, uzvārds>, <tālruņa numurs>, <elektroniskā adrese>;

- no Izpildītāja puses: <vārds, uzvārds>, <tālruņa numurs>, <elektroniskā adrese>.

- Garantijas

- Izpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Izpildītājs garantē - fiziski izpildītajiem darbiem un pielietoto būvniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitāti – ne īsāku kā 60 (sešdesmit) mēnešus.

- Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas Pasūtītājam akta parakstīšanas dienas.

- Informāciju par garantijas laikā konstatētajiem trūkumiem Pasūtītājs nosūta Izpildītājam uz e-pastu:____. Pieteikumu laiks tiek fiksēts Pasūtītāja e-pastā un kļūst par saistību neatņemamu sastāvdaļu, pamatojoties uz kuru var tikt piemērotas soda sankcijas pret Izpildītāju.

- Garantijas laikā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējama paziņojumā norādītā defekta novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs nosaka citu defektu novēršanas termiņu.

- Ja Izpildītājs nenovērš defektus 11.5.punktā noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

- Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

- Ja Izpildītājs nokavē šī līgumā 2.1.punktā noteikto termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas citādāk. Maksimālais līgumsods tiek noteikts 10% (desmit procenti) apmērā no šī līguma summas.

- Ja Pasūtītājs nokavē darbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas citādāk. Maksimālais līgumsods tiek noteikts 10% (desmit procenti) apmērā no šī līguma summas.

- Izbeidzot šī līguma darbību vai atkāpjoties no līguma pēc Izpildītāja iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no līguma summas.

- Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma saistību izpildes.

- Nepārvarama vara

- Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā.

- Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā darbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

- Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda grozījumus līgumā vai darbu izpildes grafikā, vai arī izbeidz šo līgumu.

- Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. resursu cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.

- Līguma izbeigšana

- Ja Pasūtītājs nokavē šajā līgumā paredzētos maksājumus vairāk kā par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai elektroniski parakstītu paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma izbeigšanu.

- Ja Izpildītājs 5 (piecu) darbadienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji izbeigt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja samaksu par Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem, kā to paredz šis līgums.

- Ja Izpildītājs kavē kalendārajā grafikā norādīto termiņu kādai vai vairākām darbu grupām (darbu grupas atbilst būvdarbu apjoma sarakstam) vairāk par 15 dienām un nākošajās 15 dienās pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma nav novērsis kavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs līgumā noteiktajā kārtībā apmaksā izpildītos un Pasūtītāja pieņemtos darbus, ieturot līgumsodu par termiņa nokavējumu un līguma izbeigšanu.

- Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to paziņojot Izpildītājam mēnesi iepriekš, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

15. Līguma grozīšana

- Līgumu var grozīt vai papildināt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta regulējumu un noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi maina vai kā citādi groza līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus.

- Ja darbu veikšanas laikā Pasūtītājs konstatē:

15.2.1.	ka ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti sākotnēji (piemēram, būvprojektā), un tehnisko risinājumu izmaiņas, un bez to veikšanas nav iespējams pilnīgi sasniegt darbu paredzēto rezultātu vai pretēji – nepieciešams samazināt darbu apjomu un veikt tehnisko risinājumu izmaiņas, Pasūtītājs ir tiesīgs šādas izmaiņas veikt;

15.2.2.	ka ir atklājušies tādi apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt tehniskās dokumentācijas izstrādes procesā, Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt vai samazināt nepieciešamo darbu apjomu un veikt līgumcenas izmaiņas.

- Apjomu palielināšanas kārtība:

15.3.1.	Izpildītājs un Pasūtītājs sastāda aktu par iekļaujamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk – iekļaujamo darbu akts);

15.3.2.	Izpildītājs uz iekļaujamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz to Pasūtītājam;

15.3.3.	Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

- Pēc tāmes apstiprināšanas, Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanos par iekļaujamo darbu aktā minēto darbu veikšanu. Vienošanās kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Darbu apjomi var tikt samazināti, ja darbu gaitā atklājas, ka tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šādā gadījumā norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes un uzmērījumiem.

- Apjomu samazināšanas kārtība:

15.6.1.	Izpildītājs  un Pasūtītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām (turpmāk – izslēdzamo darbu akts);

15.6.2.	Izpildītājs uz izslēdzamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam;

15.6.3.	Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

15.6.4.	Pēc tāmes apstiprināšanas, Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanos par izslēdzamo darbu aktā minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksu izcenošanas principi:

15.7.1.	Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu līguma darbības periodu;

15.7.2.	ja līgumcenas ietvaros izmainītajos darba apjomos ir iekļauti līguma tāmei ekvivalenti darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti līguma tāmes vienību izcenojumi;

15.7.3. 	ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav pielīdzināmas kādam no līguma tāmes darba veidiem, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai. Pasūtītājs apkopo vismaz 2 ražotāju/piegādātāju piedāvājumus esošai pozīcijai. Pasūtītājs izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abas līguma slēdzējas Puses, ja nepieciešams pieaicinot ekspertu.

- Par darbu izmaiņām Būvuzraugs sagatavo izmaiņu aktu 2 (divos) eksemplāros. Izmaiņu aktu paraksta Būvuzraugs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis. Viens akta eksemplārs tiek izsniegts Izpildītājam, otrs eksemplārs – Pasūtītājam. Izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Darbu izmaiņas, ir līguma neatņemama sastāvdaļa un Izpildītājam tajā noteiktais jāpilda bezierunu kārtībā.

- Kopējā darbu izmaiņu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nedrīkst pārsniegt 15% (piecpadsmit procenti) no sākotnējās līgumcenas.

- Ja iestājas kāds no līguma 15.2.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu Pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts darbu apjoms, līgumcena un termiņš.

- Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.

16.Noslēguma noteikumi

  - Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.

  - Šis līgums sastādīts valsts valodā uz ___ (_____________) lapām ar pieciem pielikumiem elektroniski.

  - Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

  - Šis līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu.

17.Pielikumi

Šim līgumam ir šādi pielikumi:

- Pielikums Nr.1 - Būvprojekts (atsevišķā sējumā);

- Pielikums Nr.2 - Izpildītāja konkursa tehniskie un finanšu piedāvājumi (atsevišķā sējumā);

- Pielikums Nr.3 - Precizētais darbu izpildes kalendārais plāns, kas ir prioritārs attiecībā pret Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā iekļauto darbu izpildes kalendāro plānu- __ lapas;

- Pielikums Nr.4 - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija- __ lapas;

- Pielikums Nr.5- Darbu tāme- __ lapas.

18.Rekvizīti

Pielikums Nr.5

Apakšuzņēmējiem nododamo

būvniecības darbu saraksta forma

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

| - Apakšuzņēmēja* nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no iepirkuma līguma vērtības un darbu veidi) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts |
| --- | --- | --- |

* Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēji, kuri arī atbilst PIL 63.panta otrās daļas nosacījumiem, klāt jāpievieno apakšuzņēmēju apliecinājumi par gatavību veikt piedāvājumā norādītos darbus.

Paraksts				/V. Uzvārds/

Pielikums Nr.6

Iepriekšējos piecos gados būvēto objektu (atbilstoši Konkursa nolikuma 2.2.2.8. punktā noteiktajam) saraksts

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Būvobjekta līgumcena (EUR bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Pretendents būvniecības darbu sarakstā iekļauj objektus, kas nodrošina nolikuma 2.2.1.7. punktā iekļauto prasību izpildi.

  - Pretendents par katru objektu, kurš iekļauts būvniecības darbu sarakstā, pēc izvēles iesniedz vienu no zemāk uzskaitītajiem (vai līdzvērtīgiem) dokumentiem:

a) pasūtītāja atsauksmi;

b) objekta nodošanas - pieņemšanas aktu kopijas;

c) būvatļauju kopijas.

Paraksts				/V. Uzvārds/

Pielikums Nr.7

Piesaistītā speciālista apliecinājums

„SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”

ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads III kārta”

iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. RNK02/03/2026

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Es, (vārds, uzvārds), sert. Nr. ___________________, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkuma „SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” ūdensapgādes sistēmas pārbūve Zosnā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads III kārta” (ID Nr. RNK02/03/2026) nolikumā norādīto būvdarbu izpildē un būt par būvdarbu vadītāju, atbilstoši augstāk norādītā iepirkuma (ID Nr. RNK02/03/2026) nolikuma prasībām.

Apliecinu, ka mana profesionālā kvalifikācija ir atbilstoša iepirkuma Nr. RNK02/03/2026 priekšmetam:

| Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- |

Pēc izvēles pievienot dokumentus, kas apliecina apliecinājumā norādīto informāciju un nolikuma 2.2.1.8. punktā iekļauto prasību izpildi.

Speciālists:

Paraksts				/V. Uzvārds/

Pielikums Nr.8

„SIA “EKOLAT” izstrādātais būvprojekts”

Atsevišķs fails