SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”,reģ nr. 42403000932 izsludina tirgus izpēti “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā objektam Celtnieku iela 6, Viļāni, Rēzeknes novads”. Nr.07/07/2026-3

Iepirkuma mērķis:

Izstrādāt un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju.

Dokumentācijas izstrāde nepieciešama, iepirkuma par Būvdarbu veikšanu izsludināšanai, lai novērstu nesošo būvkonstrukciju bojājumus, atbilstoši izstrādātajai un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

Iepirkuma uzdevums:

Būvprojekta jeb būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, lai novērstu nesošo būvkonstrukciju bojājumus:

- bojāto nesošo dzelzsbetona jumta paneļu drūpošo betona fragmentu nokalšanu, stiegrojuma pretkorozijas apstrādi un betona aizsargkārtas atjaunošanu;

- avārijas stāvoklī esošā dzelzsbetona jumta paneļa nomaiņu vai pastiprināšanu;

- jumta seguma atjaunošanu (ieteicams izmantot bitumena ruļļmateriāla jeb ruberoīda segumu, vai arī bezšuvju hidroizolācijas mastikas, kas piemērotas jumta dzelzsbetona paneļiem)

- veicot jumta atjaunošanu, paredzēt veikt arī iekšējo lietus ūdens novadīšanas stāvvadu nomaiņu, ēkas zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanu un jumta nožogojuma ierīkošanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja nepieciešams, ventilācijas kanālu atjaunošanu virs jumta seguma līmeņa.

Izpildītājam jāpiedāvā tehniski un ekonomiski pamatoti risinājumi, kas konceptuāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Objekta apsekošana uz vietas kopā ar Pasūtītāja pārstāvi obligāta.

Objekta apskate, pēc iepriekšējas pieteikšanās: Indra Šarkovska, t. 29326889, e-pasts rnk@rnk.lv

Finanšu piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem pretendenta izdevumiem.

Lūdzam Jūs līdz 2026. gada 20. jūlijam plkst.10.00 iesniegt Finanšu piedāvājumu ar paraksttiesīgās personas parakstu elektroniskā formā, nosūtot uz e-pastu:rnk@rnk.lv vai iesniegt personīgi SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” biroja ēkā Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, kab. Nr.10.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar SIA “Rēzeknes novada komunalserviss” pārstāvi.