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APSTIPRINĀTS
SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”
 Iepirkumu komisijas
2026.gada 02. jūlija sēdē
(protokols Nr.1/7)
	


SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”

ATKLĀTA KONKURSA


“Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana.”

Iepirkuma identifikācijas Nr. RNK  4.9/1/2026


NOLIKUMS

       





Malta 
2026
[bookmark: _Toc61422120][bookmark: _Toc59334717][bookmark: _Ref38341330]

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
[bookmark: _Hlk102632697]Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”, (iepirkuma identifikācijas numurs RNK 4.9/1/2026) (turpmāk tekstā – Iepirkums). 
1.1. Iepirkumu veic SIA “Rēzeknes novada komunālserviss izveidotā pastāvīgā Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija). 
1.2. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucei uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar Nolikuma tekstu un prasībām.
1.3. Jebkurš nolikumā minētais nosacījums, kas ir pretrunā ar PIL vai uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, izpildāms atbilstoši PIL un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteiktajam.
1.4. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
[bookmark: _Toc61422122][bookmark: _Toc59334719]1.5. Pasūtītājs 
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”

	Adrese
	Liepu iela 2C, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650

	Reģ. Nr.
	42403000932

	Tālruņa Nr.
	+371 64631056

	e-pasts
	rnk@rnk.lv


[bookmark: _Toc61422123][bookmark: _Toc59334720]
1.6. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
[bookmark: _Toc61422124]
[bookmark: _Hlk103606031]1.7. Iepirkuma metode: Atklāts konkurss saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu un LR Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107. 15. punkta noteiktajai kārtībai.

1.8. Līguma izpildes vieta:
	1.8.1. Rāznas iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, LV-4627

[bookmark: _Toc471130597][bookmark: _Toc61422133][bookmark: _Toc59334728]1.9. Līguma izpildes termiņš: Iepirkuma priekšmeta– 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas;

1.10. Iepirkuma nolikuma saņemšana 
[bookmark: _Toc158102004][bookmark: _Toc224459233][bookmark: _Toc224459624][bookmark: _Toc224460062][bookmark: _Toc224980919][bookmark: _Toc224981179]2. Iespējas iepazīties ar Konkursa nolikumu un saņemt to
[bookmark: _Hlk496086816]2.1. Konkursa nolikums, turpmāk -nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejamas tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/177017.
2.2. Ieinteresētais piegādātājs Elektroniskās iepirkumu sistēmas, turpmāk- EIS, e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.
2.3.  Ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām nolikumā, kā arī Iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.
2.4. Ja nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo normatīvo aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus. 
3. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
3.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2026. gada 10. augustam plkst. 10.00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.
3.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
3.3. Piedāvājumu atvēršana sākas 2026. gada 10. augustā plkst. 14.00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ieinteresētajām personām ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē SIA „Rēzeknes novada komunālserviss” biroja ēkā telpās (10. kabinetā), atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15.punktā noteiktai kārtībai.
3.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
3.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, Iepirkumu komisija protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols 3 (trīs) darbdienu laikā no piedāvājumu atvēršanas sanāksmes tiek publicēts tīmekļvietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
3.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Konkursā Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē. Pasūtītājs neizsniedz protokolus, izņemot piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu, kamēr notiek piedāvājumu vērtēšana.
[bookmark: _Toc14467224][bookmark: _Toc14467508]4. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:
4.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
4.2.  izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
4.3. elektroniski aizpildāmos dokumentus, elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
4.4. elektroniski (PDF formas veidā), sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
4.4.1.  Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
4.4.1.1. pieteikuma veidlapa, atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram: Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai PDF formātā) un jāparaksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
4.4.1.2. citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu. 
4.4.1.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 
4.4.1.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst likuma “Dokumentu juridiskā spēka likums” un Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.
4.4.1.5. Piedāvājumu sagatavo un iesniedz latviešu valodā. Dokumentus var iesniegt citā valodā, ja ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
4.4.1.6. Pretendentam ir tiesības apliecināt visus elektroniskajā piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem. Pretendents drīkst iesniegt arī atsevišķi apliecinātas dokumentu kopijas.
4.4.1.7. Piedāvājums elektroniski jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikumu elektroniski jāparaksta katras personas, kas iekļauta personas apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
4.4.1.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 
4.4.1.9. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pieņem visus Iepirkumā ietvertos noteikumus (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā).

5.  Fizisku personu datu apstrāde
5.1. Šīs sadaļas noteikumi nosaka fizisko personu datu apstrādes kārtību gadījumos, kad uz Iepirkumu ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula Nr. 2016/679 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
5.2. Personas datu apstrādes nolūki – iepirkuma īstenošana, iepirkuma līguma noslēgšana un izpilde.
5.3. Pretendents apliecina 4.4.1.1. apakšpunktā aprakstīto informēšanu, aizpildot un parakstot pieteikuma veidlapu (nolikuma 1. pielikums). 
5.4. Iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisku personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem un citiem normatīvajiem aktiem. 
5.5. Gadījumos, kad to pieprasa publisko iepirkumu jomu reglamentējošie akti vai uz Iepirkuma priekšmeta izpildi attiecināmie normatīvie akti, personu dati tiks publiskoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam apjomam un prasībām. 
5.6. Katrs pretendenta piesaistītais speciālists, parakstot apliecinājumu par gatavību iesaistīties līguma izpildē, sniedz savu piekrišanu, ka viņa dati tiks uzglabāti un apstrādāti SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” konkrētās iepirkuma procedūras veikšanai un iespējamai līguma izpildei, ja normatīvie akti nenosaka Pasūtītajam izsniegt minēto informāciju trešajām personām (citām valsts pārvaldes vai tiesībsargājošajām iestādēm utt.).
5.7. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regula Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6. panta b), c) apakšpunkti – līgumu apstrāde, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei, pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts (Publisko iepirkumu likums, Iesnieguma likums, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, MK noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūras un metu konkursa norises kārtība”, MK noteikumi Nr.103 “Publisko iepirkumu paziņojumu un to sagatavošanas kārtība”, MK noteikumi Nr.109 “Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem”, MK noteikumi Nr.108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”.
5.7.1. Personas dati var tikt apstrādāti, pamatojoties uz iepriekš minētās regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ar mērķi aizsargāt pārziņa tiesiskās intereses.
5.7.2. Papildu informācija par fizisku personu datu apstrādi pieejama pārziņa mājaslapā https://www.ludza.lv/personas-datu-aizsardzibas-politika/. 
5.7.3. Pasūtītāja kontaktpersonas:
[bookmark: _Toc471130598]5.7.4. Jautājumos par iepirkuma nolikumu – juriste, iepirkumu komisijas locekle – sekretāre Ligita Viksne, tālrunis: 26522162, e-pasts: rnk@rnk.lv.
1.15.1. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Tehniskās struktūrvienības vadītājs Juris Šmaukstelis, tālrunis +371 26364437, e-pasts: rnk@rnk.lv.
7. [bookmark: _Toc59334729]INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
7.1. Iepirkuma priekšmets ir jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” vajadzībām.
7.2. CPV kods: 42160000-8 (Apkures katlu iekārtas), 45331110-0 (Apkures katlu uzstādīšana).
7.3. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs – Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i., piedāvājumam ar viszemāko līgumcenu EUR bez PVN.

[bookmark: _Toc72492377][bookmark: _Toc41905570][bookmark: _Toc471130617][bookmark: _Toc440872083][bookmark: _Toc440451542][bookmark: _Toc59334731][bookmark: _Toc61422136][bookmark: _Toc53909470][bookmark: _Toc61422139][bookmark: _Toc61422141]      8.  PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMU PĀRBAUDE
8.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. apakšpunktā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42. panta noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir nodrošinājis uzticamību PIL 43. pantā noteiktajā kārtībā. 
8.2. Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu, komisija pārliecināsies, vai uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pirmajā daļā minētām personām nav attiecināmi minētajā pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 
8.3. Pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā, ja uz to attiecas 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Komisija Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5. k panta 1. punkts.
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9. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Prasības pretendentiem attiecas uz visām iepirkuma priekšmeta daļām, ja vien nav norādīts pretējais.
	Prasības pretendentam
	Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti[footnoteRef:1] [1:  Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
] 


	1. 
2. 
3. 
4. 
9.1. Pretendents ir piegādātājs, kas iesniedz piedāvājumu iepirkumam. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
	9.1.1.Pretendentam ir jāiesniedz pieteikums dalībai iepirkumā, ko sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Nolikuma 1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”).
9.1.1. Ja pieteikumu dalībai iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība, Nolikuma 1. pielikumā jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.  

	9.2.  Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamos darbus.

	9.1.2. Komisija patstāvīgi pārbaudīs prasības izpildi attiecībā uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēto pretendentu, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, iegūstot informāciju publiskajās datu bāzēs www.ur.gov.lv. Par reģistrāciju kā saimnieciskās darbības veicējam, Komisija pārliecināsies Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv. Atsevišķus dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem pretendentiem, to apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, nav jāsniedz.
9.1.3. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas derīgas reģistrācijas apliecības kopija. 
9.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, un Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai būs jāreģistrējas komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Šajā gadījumā personu apvienība iesniedz apliecinājumu brīvā formā par gatavību reģistrēties komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības.

	9.2. Pretendents ir sagatavojis piedāvājumu neatkarīgi.
	9.2.1. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam “Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu”.
9.2.2. [bookmark: _Hlk43929224][bookmark: _Hlk43929231]Apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, apliecinājums jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. Ja apliecinājumu paraksta persona, kurai nav pārstāvības tiesības, Pretendentam jāiesniedz attiecīgajai personai izdota pilnvara vai tās apliecināta kopija. Ja apliecinājumu par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, piedāvājums tiek noraidīts.

	9.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
Apvienībai, attiecībā uz kuru tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkumu līgumu, pēc savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sadarbības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.


	9.3.1. Pretendents iesniedz informāciju par piegādātāju apvienības dalībniekiem (Nolikuma 4. pielikums “Informācijas veidlapa par piegādātāju apvienības dalībniekiem”).
9.3.2. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi, iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. 

	9.4. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams līgumu izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Prasības, kas noteiktas Nolikumā, tiks arī piemērotas Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, attiecībā uz tām kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats Pretendents. 
Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājam būs jāiesniedz līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts līguma izpildē.
	Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja vai kādas citas personas iespējām, vai piesaista apakšuzņēmēju, kuram nododamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR, Pretendents iesniedz:
9.4.1. Informāciju par apakšuzņēmēju(-iem) un/ vai personām, uz kuru spējām tas balstās (Nolikuma 3. pielikums “Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji un personas, uz kuru spējām pretendents balstās”). 
9.4.2. Apakšuzņēmēja(-u) un /vai personas, uz kuras spējām Pretendents balstās apliecinājums (Nolikuma 5. pielikums). Iepriekš norādītājā gadījumā, Pretendents arī iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgās personas iespējas (pieredzi, kvalifikāciju, u.c.), kas ir nepieciešamas Iepirkuma līguma izpildei.


	9.5. Lai pilnvērtīgi sagatavotu tehnisko un finanšu piedāvājumu, pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentiem obligāti jāveic Objekta apsekošana.
	9.5.1. Objekta apskates laiku nepieciešams iepriekš saskaņot ar tehniskās struktūrvienības vadītāju Juri Šmauksteli, mob. 26364437 , e-pasts: rnk@rnk.lv
9.5.2. Pretendentam jāiesniedz parakstīts apliecinājums par objekta apsekošanu (Nolikuma 9.pielikums).


	9.6. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (laika posms no 2023.gada līdz iepirkuma atvēršanas dienai) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu, kuru ietvaros ir uzstādīts un veiksmīgi tiek ekspluatēts 1 (viens apkures katls, kura jauda ir vismaz 500-600 kW un 1 (viena) līguma ietvaros ir veikta esošā apkures katla demontāža. 

Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja vai citas personas pieredzi, jāiesniedz pierādījumi, kas apliecina šīs personas reālo iesaisti līguma izpildē attiecīgajā iepirkumā.
	Pieredzes apliecināšanai Pretendentam ir jāiesniedz: 
9.6.1. Nolikuma 6.pielikuma tabula “Pretendenta vai apakšuzņēmēja pieredze līdzīgu darbu veikšanā”; 
9.6.2. Nolikuma 6. pielikumā norādītās pieredzes apliecināšanai pievienot vismaz 1 (vienu) pozitīva rakstura atsauksmi par izpildīto līgumu no Pasūtītāja. 
Ja atsauksmēs nav iekļauta visa nepieciešamā informācija, Pretendents var iesniegt papildu dokumentus, kas nodrošina iespēju Pasūtītājam pārliecināties par Pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma prasībām. 
9.6.3. Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus, kas nepieciešamības gadījumā tiek tulkoti valsts valodā un atbilstoši sertificēti vai notariāli apstiprināti.

	9.7. Pretendenta rīcībā ir speciālists: sertificēts  speciālists siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā.
	Pretendentam ir jāiesniedz:
9.7.1. Nolikuma 7. pielikuma “Informācija par iesaistīto personālu” tabula.
To aizpildot, jāņem vērā veidlapā sniegtie norādījumi un skaidrojumi.
9.7.2. Piedāvājumā norādītā speciālista rakstisks apliecinājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu “Speciālista apliecinājums”.
9.7.3. Informācija par speciālista sertifikātiem.
Komisija patstāvīgi pārbaudīs piedāvātā speciālista sertifikāta esamību,  izmantojot publiskajā datu bāzē www.bis.gov.lv pieejamo informāciju.
Atsevišķus dokumentus Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētajiem speciālistiem nav jāiesniedz.
Ja Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (piemēram, speciālisti vai to sertifikāti), pretendents iesniedz papildu informāciju atsevišķā dokumentā.
9.7.4. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācija.
Ārvalstu speciālistu kvalifikācijai jāatbilst speciālista pastāvīgās darbības valsts prasībām attiecīgajā profesijā noteiktu darbu veikšanai.


	TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

	9.8. Nolikumam pievienota Tehniskā specifikācija (Nolikuma 10. pielikums “Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums”). 
	9.8.1. Pretendents iesniedz Nolikuma 10.pielikums “Tehniskā specifikācija-Tehniskais piedāvājums”.
9.8.2. Preces nosaukumi, parametri, izmēri un citi rādītāji - nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst vai nodrošina/nenodrošina un nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „vai ekvivalents”. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Komisija uzskatīs par neatbilstošu un neprecīzu piedāvājumu un izslēgs no turpmākās vērtēšanas /dalības iepirkumā.
9.8.3. Pretendents iesniedz iekārtas, kuru plānots uzstādīt objektā, izvērtēšanai ir jāiesniedz šāda tehniskā dokumentācija:
1.	Tehniskā pase latviešu valodā;
2.	Lietošanas instrukcija latviešu valodā;
3.	CE sertifikāts (oriģināls vai ražotāja apliecināta kopija), kas sniedz informāciju par piedāvātā apkures katla atbilstību ES standartiem un tehniskajai specifikācijai.

	PRASĪBĀS FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM
	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

	9.9. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājums iepirkumam. Pretendenta piedāvājumā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu. Tās ir izmaksas, kas saistītas ar Preces iekraušanu, piegādi un izkraušanu, dokumentācijas sagatavošanu un drukāšanu, speciālistu darba apmaksu, darba izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transporta pakalpojumiem, u.c. maksājumi, kas nepieciešami pakalpojuma kvalitatīvai izpildei. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, iesniedzot iepirkuma līgumu. 
Iepirkuma līgumcena netiks pārskatīta, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma līguma laikā, izrādīsies, ka pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai līguma izpildei, vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.
	9.9.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot šādas prasības: 
a) finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumā 11. pielikumā  pievienotai veidnei “Finanšu piedāvājums”. 
b) piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN. 
c)   piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 
d) piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas (darba algas, administratīvās, transporta, nodokļi u.c.), kas nodrošinātu iepirkumā paredzētā pakalpojuma izpildi.



10. CITA INFORMĀCIJA
10.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendentam jāsniedz sekojoša informācija:
10.1.1. Par sadarbību konkrētā līguma izpildē (piemēram, sadarbības līgumu, sabiedrības līgumu, nodomu protokolu par sadarbību u.c. tiesiski līdzvērtīgus dokumentus), kurā ir skaidri un nepārprotami norādīts katra dalībnieka uzņemto saistību apjoms (uzskaitot darbus, kurus veiks katrs dalībnieks un to apjomu), kā arī atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un attiecībā pret pasūtītāju.
10.1.2. Pretendentiem jāņem vērā, ka pieredze ir praktiskajā darbā iegūtais zināšanu, prasmju un iemaņu kopums. Pieredze ir nemateriāls personiska rakstura resurss, kas piemīt konkrētajai personai, kura pati veikusi praktisko darbību. Līdz ar to vienas personas pieredze nav citas personas pieredze.
Balstīšanās uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka pieredzi nedrīkst būt formāla, tas piemēram var nozīmēt, ka:
· piegādātāju apvienības dalībnieku veicamo darbu finanšu apjomiem jābūt salīdzināmiem ar nepieciešamās kompetences iesaistes apjomu;
· piegādātāju apvienības dalībnieks nevar izpildīt tos darbus, kuru izpildē tam nav pieredzes. 
10.1.3. Prasību attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām piegādātāju apvienība var izpildīt, apvienojot līguma izpildē iesaistāmo personālu, t.i., katrs no dalībniekiem var iesaistīt savus speciālistus ar prasībām atbilstošo profesionālo kvalifikāciju un pieredzi (ja prasība attiecībā uz speciālista pieredzi ir izvirzīta). Nedrīkst piedāvāt divus vai vairākus prasībām daļēji atbilstošus speciālistus.
Balstīšanās uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka speciālistu nedrīkst būt formāla, tas piemēram var nozīmēt,, ka speciālists (kurš tika izvirzīts prasības izpildei) būs reāli jāiesaista līguma izpildē, t.i., darbu veikšanā.
[bookmark: _Toc99110873]Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas būs jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
10.2.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, ir aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai ir aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
10.3.	Pretendents, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim Pretendentam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.
10.4. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD):
10.4.1.Pasūtītājs pieņem ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina atbilstību ar ESPD.
10.4.2. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tad Pretendentam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās piedāvātās līgumcenas vērtības.
10.4.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad jāiesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku.
10.4.4. Papildus 5.4. punktā noteiktajam pretendents var sagatavot un iesniegt ESPD, izmantojot Elektroniskā iepirkumu sistēmā izveidoto rīku tiešsaistē: http://espd.eis.gov.lv/ un pēc lejupielādes augšupielādējot ESPD Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā.
[bookmark: _Toc72492380][bookmark: _Toc61422131]
11. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI
[bookmark: _Toc458172490][bookmark: _Toc459283351][bookmark: _Toc462842844][bookmark: _Toc462843565][bookmark: _Toc471983255][bookmark: _Toc471983465][bookmark: _Toc472013860][bookmark: _Toc41853795][bookmark: _Toc471983258][bookmark: _Toc471983468][bookmark: _Toc472013863][bookmark: _Toc41853798][bookmark: _Toc41905575]11.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi
11.1.1.	Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs, kuru gaitā notiek piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude, finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu izvēle. 
11.1.2. Iepirkuma komisija var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām un atkāpes ir būtiskas. 
11.1.3. Ja pretendents finanšu piedāvājumu nav sagatavojis / nav iesniedzis, vai finanšu piedāvājuma saturs neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu. 
11.1.4. Pasūtītājs nosaka, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu.
11.1.5. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.
Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
11.1.7. Ja pasūtītājs saskaņā ar PIL 41. panta sesto daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

11.2. Piedāvājuma noformēšanas vērtēšana
11.2.1. Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no Iepirkuma un tā piedāvājumu nevērtēt. 
11.2.2. Izvērtējot Pretendentu piedāvājumu noformējumu, Pasūtītājs ievēros samērīguma principu, nenoraidot piedāvājumus, pamatojoties uz formālām noformējuma neatbilstības prasībām.

[bookmark: _Toc458172491][bookmark: _Toc459283352][bookmark: _Toc462842845][bookmark: _Toc462843566][bookmark: _Toc471983256][bookmark: _Toc471983466][bookmark: _Toc472013861][bookmark: _Toc41853796]11.3. Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana
Pēc Pretendentu noformējuma atbilstības pārbaudes Komisija veic Pretendentu atlasi, pārbaudot Pretendentu iesniegto atlases dokumentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
11.3.1. Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību iepirkuma Līguma izpildes prasībām pēc pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību. 
11.3.2. Pretendents, kura piedāvājums (t.sk. saskaņā ar nolikumu un Publisko iepirkumu likumā noteikto papildus sniegtais skaidrojums vai papildu informācija) neatbilst kādai no iesniedzamo atlases dokumentu prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā. Komisija, pieņemot šādu lēmumu, ņem vērā samērīguma principu un nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

11.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 
11.4.1. Pēc pretendenta atlases un kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi.
11.4.2. Pasūtītājs pārbaudīs, vai pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma tehniskajām specifikācijām.
11.4.3. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
11.4.4. Pretendenta Tehniskais piedāvājums tiks noraidīts un netiks tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka nav iesniegti Tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neļauj objektīvi noteikt piedāvājuma atbilstību Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām, vai, ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem (ja tādi tikuši uzdoti) nepierāda savu spēju nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
11.4.5. Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts, ja:
11.4.5.1. tehniskais piedāvājums (vai tā daļa) nav iesniegts;
11.4.5.2. piedāvājumu vērtēšanas laikā pretendents groza sākotnēji iesniegto tehnisko piedāvājumu;
11.4.5.3. ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.
11.4.6. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskā piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.

11.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana 
11.5.1. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām. 
[bookmark: _Toc54436107][bookmark: _Toc54436367][bookmark: _Toc54436455][bookmark: _Toc56798464][bookmark: _Toc57367107][bookmark: _Toc62463696][bookmark: _Toc63708947][bookmark: _Toc63713879][bookmark: _Toc63713947][bookmark: _Toc63787691][bookmark: _Toc64013466][bookmark: _Toc64013495][bookmark: _Toc72492310][bookmark: _Toc72492381]11.5.2. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā pieļautās kļūdas tika labotas. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.
11.5.3. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.
11.5.4. Komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm, kura izvēle paaugstina pasūtītāja risku un nav savietojama ar brīvas un taisnīgas konkurences principu. 
11.5.5. Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53. pantu.
11.5.6. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, Komisija izslēdz Pretendentu no iepirkuma un piedāvājumu nevērtē.

11.6. Pretendentu izvēles kritērijs
[bookmark: _Toc14470319][bookmark: _Toc14470259][bookmark: _Toc14467516]11.6.1. Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 51. panta ceturtajā daļā paredzēto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam ar zemāko cenu katrā iepirkuma daļā ar nosacījumu, ka pretendents atbilst pretendentu atlases prasībām un nav izslēdzams no dalības iepirkumā.
11.6.2. Gadījumā, ja pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma kopējās cenas (piedāvātas līgumcenas) būs vienādas, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas atklātas izsoles kārtībā.

12. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS GADĪJUMI, TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA UN UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
12.1. Pretendentu izslēgšanas gadījumi un to pārbaudes kārtība:
12.1.1. Pasūtītājs norāda, ka PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punkta un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā ir noteikti pretendentu izslēgšanas gadījumi. 
12.1.2. Saskaņā ar PIL 42. panta desmito daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļu pasūtītājs pārbaudi par noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumiem atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
12.1.3. Pasūtītājs norāda, ka:
12.1.3.1. attiecībā uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā;
12.1.3.2. attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamās datubāzēs.

12.2. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana:
12.2.1. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalība iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistītā ar minētā likuma 42. panta trešās daļas 1., 4., 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami minētā līkuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43. panta noteikumiem.
12.2.2. Lai apliecinātu uzticamību, pretendents iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
12.2.3. Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība) skaidrojumā sniegto informāciju, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var pieprasīt no attiecīgā pārkāpuma jomā kompetentajām institūcijām atzinumus par to, vai pretendenta veiktie pasākumi ir pietiekami uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja pasūtītājam ir pieejams attiecīgā pārkāpuma jomā kompetentās institūcijas atzinums par konkrētā pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē vai arī ja pretendents ir iesniedzis šādu atzinumu.
12.2.4. Ja pasūtītājs skaidrojumā sniegto informāciju un veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu, ka attiecīgais pretendents ir nodrošinājis uzticamību un nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 42. panta ceturtās daļas 1. punktu.
12.2.5.Ja pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka PIL 42. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz minētā likuma 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu, uzticamība nodrošināma, pretendentam nomainot minētā likuma 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi minētā likuma 42. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas iemesli.
12.2.6. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz PIL 43. panta otrajā daļā minētos dokumentus vai pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī pretendents neveic minētā likuma 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu saskaņā ar 43. panta piekto daļu, pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
12.2.7. PIL 43. pantā paredzētā iespēja nodrošināt uzticamības atjaunošanu atbilstoši šā panta otrajai un trešajai daļai nav attiecināma uz personu, par kuru tās reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī ir stājies spēkā galīgs un nepārsūdzams spriedums, ar kuru persona izslēgta no dalības iepirkuma procedūrās, un nav pagājis attiecīgajā spriedumā noteiktais termiņš, līdz kuram persona izslēdzama no dalības iepirkuma procedūrās.

13.IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
13.1. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – komisija.
13.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Nolikumu. 
13.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.
13.4.Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. 
13.5. Pretendentu atlasē un piedāvājuma vērtēšanā nepieciešamības gadījumā Komisija pieaicina  ekspertu ar padomdevēja tiesībām. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

13.2. Iepirkuma komisijas tiesības:
13.2.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
13.2.2. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
13.2.3. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto darbu apjomu utt.
13.2.4. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.
13.2.5. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.
13.2.6. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
13.2.7. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.
13.2.8. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

[bookmark: _Toc472013866][bookmark: _Toc471983471][bookmark: _Toc471983261][bookmark: bookmark35]13.3. Iepirkuma komisijas pienākumi:
13.3.1. Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma izziņošanas.
13.3.2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
13.3.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
13.3.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkumu.
13.3.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

14. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
14.1. Pretendenta tiesības:
14.1.1. bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem Pretendentiem.
14.1.2. apvienoties grupā ar citiem Piegādātājiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.
14.1.3. saskaņā ar PIL 36. panta trešo daļu laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt Komisijas paskaidrojumu par iepirkumu, kas, saskaņā ar PIL 36. panta trešo daļu, tiks publicēts EIS sistēmā Pasūtītāja profilā e-konkursu apakšsistēmā vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/177017 pie attiecīgā iepirkuma.
14.1.4. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
14.1.5. pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas, ja Pretendents, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
[bookmark: _Toc440451587][bookmark: _Toc440872128][bookmark: _Toc471130634]
14.2. Pretendenta pienākumi:
[bookmark: _Toc72492314][bookmark: _Toc72492385]14.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 
[bookmark: _Toc72492315][bookmark: _Toc72492386]14.2.2. sniegt patiesu informāciju. 
[bookmark: _Toc72492316][bookmark: _Toc72492387]14.2.3. sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 
[bookmark: _Toc72492317][bookmark: _Toc72492388]14.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 
[bookmark: _Toc72492318][bookmark: _Toc72492389]14.2.5. sekot līdzi Pasūtītāja profilā e-konkursu apakšsistēmā vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/177017 izvietotajai aktuālai informācijai par iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem un skaidrojumiem. 
14.2.6. piedaloties iepirkumā, pretendents piekrīt, ka viņa un viņa personāla dati tiks izmantoti un apstrādāti iepirkuma vajadzībām un publicēti saskaņā ar PIL noteikto kārtību.
[bookmark: _Toc268599924][bookmark: _Toc130872958][bookmark: _Toc85449943][bookmark: _Toc85448333][bookmark: _Toc346019361][bookmark: _Toc346020658][bookmark: _Toc346020706][bookmark: _Toc346020881][bookmark: _Toc350756972][bookmark: _Toc365578962][bookmark: _Toc365625273][bookmark: _Toc370207547][bookmark: _Toc370469119][bookmark: _Toc411517882][bookmark: _Toc411932018][bookmark: _Toc411944783][bookmark: _Toc412040833][bookmark: _Toc459283355][bookmark: _Toc462842848][bookmark: _Toc485127795][bookmark: _Toc2579976][bookmark: _Toc2590880]
15. LĒMUMA PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
15.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums: šajā gadījumā Komisija EIS pircēja profila adresē pie attiecīgā iepirkuma publicē ziņojumu. Komisija ziņojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai. 
15.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma Līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums ir atbilstoši noformēts, kuram ir atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst iepirkuma priekšmetam un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā cenu. 
15.3. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma Līgumu.
15.4. Ja Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkumu līgumu ar Pasūtītāju vai iepirkuma uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu, komisija izvēlas nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties nākamo visizdevīgāko piedāvājumu arī gadījumā, ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saskaņotā iepirkuma līguma nosūtīšanas parakstīšanai uz uzvarētajā Pieteikumā dalībai atklātā konkursā norādīto e-pasta adresi, uzvarētājs to neparaksta, ar to ļaunprātīgi novilcinot līguma izpildi.
15.5. Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
15.6. Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras pārtraukšanas iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
15.7. Iepirkuma Līgumus slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši Konkursa Nolikuma 10. pielikumam “Iepirkumu līguma projekts”.

[bookmark: _Hlk188537691]11.NOLIKUMA PIELIKUMI
1. pielikums	Pieteikums dalībai iepirkumā
2. pielikums	Apliecinājums par neatkarīgi izstrādāto piedāvājumu
3. pielikums	Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji / personas, uz kuru spējām   pretendents balstās	
4. pielikums	Informācijas veidlapa par piegādātāju apvienības dalībniekiem
5. pielikums	Apakšuzņēmēja apliecinājums/Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums
6. pielikums	Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu darbu veikšanā
7. pielikums	Pretendenta speciālistu saraksts
8. pielikums	Speciālista apliecinājums
9. pielikums	Apliecinājums par objekta apsekošanu
10. pielikums	Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums
11. pielikums	Finanšu piedāvājums




1.pielikums
Iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”
ID Nr. RNK 4.9/1/2026, nolikumam
[bookmark: _Toc98233562]
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
Atklātam konkursam
 “Apkures katlu iegāde un uzstādīšana” 
identifikācijas Nr. RNK 4.9/1/2026

	1.
	Nosaukums:
	

	2.
	Reģistrācijas numurs:
	

	3.
	Adrese:
	

	4.
	Kontaktpersona:
	

	5.
	Kontaktpersonas tālrunis:
	

	6.
	Kontaktpersonas e-pasta adrese[footnoteRef:2]: [2:  Šajā sadaļā norāda Pretendenta elektroniskā pasta adresi, kas tiks izmantota oficiālai sarakstei Iepirkuma un Iepirkuma līguma izpildē, ja Pretendentam tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ietvaros.] 

	

	7.
	Uzņēmuma statuss (atzīmējiet ar X):
	Mikrouzņēmums[footnoteRef:3] [3:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieku un uzņēmuma gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro.] 

	

	
	
	Mazais uzņēmums[footnoteRef:4] [4:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.] 

	

	
	
	Vidējais uzņēmums[footnoteRef:5] [5:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	

	8.
	[bookmark: _Hlk124409053]Personas, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē* (atzīmējiet atbilstošo ar X):
	Nav personu, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme
	

	
	
	Šādām personām ir izšķiroša nozīme (ja ir, tad norādiet tās personas)
	

	9.
	Aizpilda tikai ārvalstu pretendenti
	Pretendents NAV reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
	

	
	
	Pretendents IR reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
	

	10. 
	Iepirkuma līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats, juridiskais pamats (statūti, prokūra, pilnvara)):
	


*Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā. 

Pretendenta [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs] vārdā piesaku dalību atklāt\a iepirkumā “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana” (Nr. RNK4.9/1/2026)  un apliecinu, ka:
· pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā Iepirkumā;
· pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus;
· Pretendenta pārstāvis ar līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir [vārds, uzvārds], [amats], [tālruņa numurs], [e-pasta adrese]; 
· esam iepazinušies un pilnībā piekrītam visiem Iepirkuma nolikuma nosacījumiem;
· šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
· informācija un personu dati, kas ir iesniegti saistībā ar Iepirkumu, tiks apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka to apstrādē un uzglabāšanā tiks ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un tiks nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība;
· datu subjekti, uz kuriem attiecas Iepirkuma vai līguma izpildes laikā iesniegtie dati, ir informēti un ir devuši savu piekrišanu personas datu iesniegšanai, apstrādei un uzglabāšanai Ludzas novada pašvaldībā saistībā ar konkrēto Iepirkumu, kā arī ir informēti, ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;
· sagatavojot piedāvājumu iepirkumam, esam ievērojuši pasūtītāja tehnisko specifikāciju (Nolikuma 10. pielikums);
· piedāvājuma līgumcenā ir iekļautas visas ar šo darbu saistītās izmaksas un nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī Pretendents atsakās tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;
· apzināmies un saprotam, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai;
· [pretendenta nosaukums] nav saistīts ar iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju,  iepirkuma komisijas locekli, komisijas sekretāru vai ekspertu Publisko iepirkumu likuma 25. panta izpratnē;
· informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma [noradīt kāds dokuments ir uzskatāms par komercnoslēpumu vai satur konfidenciālo informāciju].

Apliecinu, ka uz Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 10. punkta izslēgšanas iemesls (atzīmē atbilstošo):
	      nav attiecināms, t.i.,  pēdējo 36 mēnešu laikā neviens pasūtītājs nav vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma
	      ir attiecināms

Līguma nosaukums: 
Pasūtītājs:
Līguma izbeigšanas datums: 



	Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 
	

	Paraksttiesīgās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski)
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.


2. pielikums
Iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”,
ID Nr. RNK4.9/1/2026, nolikumam


APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkumu apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:6] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [6:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 



	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.



5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums______________
	
	
	Paraksts



Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.
Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	



Datums ______________














3.pielikums
Iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”,
ID Nr. RNK4.9/1/2026, nolikumam
[bookmark: _Toc69403596][bookmark: _Toc69657212][bookmark: _Toc69657439][bookmark: _Toc96684113][bookmark: _Hlk69382710]
LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTIE APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU SPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS
Šo pielikumu Pretendents aizpilda un iesniedz tikai tādā gadījumā, ja tas plāno piesaistīt apakšuzņēmēju(-s) vai balstās uz kādas personas spējām. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.       

1. Informācija par apakšuzņēmējiem 
1.1. Pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus[footnoteRef:7], kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no kopējās Līguma vērtības, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un tās Iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem.                                                                                                                                                      [7:  Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu.] 

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktpersona, telefona Nr., e-pasta adrese
	Nododamie pakalpojumi/ speciālisti / resursu

	
	Apraksts
	Apjoms EUR

	
	
	


1.2. Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu (Nolikuma 5. pielikums) par dalību līguma izpildē, ja līgumslēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.

2. Informācija par personām, uz kuru spējām Pretendents balstās
2.1. [bookmark: _Hlk22808208]Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
2.2. Ja Pretendents balstās uz citu personu spējām, lai izpildītu kvalifikācijas prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālām spējām, Pretendentam papildus jāiesniedz personas, uz kuru spējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. 
	Personas, uz kuras spējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona piesaistīta (norādot, kura Nolikuma prasība tiek izpildīta)
	Resursu, kurus persona nodos Pretendentam, apraksts

	
	
	



	Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 
	

	Paraksttiesīgās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski)
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.

4.pielikums
Iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”,
ID Nr. RNK4.9/1/2026, nolikumam
[bookmark: _Toc157604519][bookmark: _Toc187766234]INFORMĀCIJAS VEIDLAPA PAR PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBAS DALĪBNIEKIEM
Šo pielikumu Pretendents aizpilda un iesniedz tikai tādā gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība.

1. DALĪBNIEKS
	Nosaukums
	

	Dalībnieka resursi
	

	Darbu vērtība
	

	Darbu apjoms
	



Tabulu veido un aizpilda par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, kurš piedalās iepirkumā.

1. Sadaļā “Nosaukums” norāda personas nosaukumu (piemēram, firmas/ uzņēmuma nosaukumu).
2. Sadaļā “Dalībnieka resursi” norāda resursus, kurus dalībnieks apvieno ar citu apvienības dalībnieku, lai pierādītu piegādātāju apvienības atbilstību noteiktajām atlases prasībām, piemēram, pieredzi vai personālu (speciālistus). Gadījumā, ja dalībnieks veic tikai līguma daļas izpildi, neizmantojot tā kvalifikāciju jebkādu atlases prasību apliecināšanai, šo sadaļu neaizpilda.
3. Sadaļā “Darbu vērtība” norāda apvienības dalībnieka veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu vērtību. Vērtību norāda naudas izteiksmē.
4. Sadaļā “Darba apjoms” norāda apvienības dalībnieka veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu apjomu. Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot kādus darbus veiks attiecīgais dalībnieks.


	Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 
	

	Paraksttiesīgās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski)
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.







5.pielikums
Iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”,
ID Nr. RNK4.9/1/2026, nolikumam
[bookmark: _Toc157604520][bookmark: _Toc187766235]Apakšuzņēmēja apliecinājums / Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums
Šo pielikumu Pretendents iesniedz tikai gadījumā, ja tas līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmēju(-s), kura veicamo darbu / pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, vai/un balstās uz kādas personas spējām. 
Apliecinājumu aizpilda tikai tas apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu / pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās.

1. Ar šo [Apakšuzņēmēja / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs] apliecina, ka:
a) ir informēts par to, ka [Pretendents, tā nosaukums, reģistrācijas numurs] (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, reģistrācijas numurs 42403000932, organizētā iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana” (Nr. RNK1.9/1/2026), ietvaros;
b) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus  pakalpojumus: 
[īss pakalpojuma apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējam nododamo darbu sarakstā norādītajam un summa EUR, bez PVN, kādā apmērā pakalpojumi tiek nodoti] 
c) uz [apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējam pretendents balstās, nosaukums] nav attiecināmi Publisko iepirkumu likumā minētie izslēgšanas nosacījumi.  
2. Pretendentam nododamo speciālistu apraksts (jāaizpilda gadījumā, ja nodod speciālistu / -us):
	Nr.
p.k.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Speciālista sertifikāta numurs
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	

	2...
	
	
	
	



	Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 
	

	Paraksttiesīgās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski)
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.


6.pielikums
Iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”,
ID Nr. RNK4.9/1/2026, nolikumam

[bookmark: _Toc69293942][bookmark: _Toc69403598][bookmark: _Toc69657214][bookmark: _Toc69657441][bookmark: _Toc96684115][bookmark: _Hlk69382742]PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ
Atklātam konkursam 
“Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana” 
identifikācijas Nr. RNK4.9/1/2026

	Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums
	

	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	

	Līguma nosaukums un numurs
	

	Izpildes laiks
	

	Objekta atrašanās vieta
	

	Granulu apkures katla piegādes līguma ietvaros veikto darbu apraksts
	

	Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu 
	



Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītāja pozitīva atsauksme vai cits/-i dokuments/-i savas vai speciālistu pieredzes apliecināšanai par norādīto objektu. Atsauksmēs ir jāietver ziņas par attiecīgo pakalpojumu apjomu, izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā noteiktā kvalitātē.
 
	Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 
	

	Paraksttiesīgās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski)
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.




7.pielikums
Iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”,
ID Nr. RNK 4.9/1/2026, nolikumam

PRETENDENTA SPECIĀLISTU SARAKSTS
Atklātam konkursam 
“Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana” 
identifikācijas Nr. RNK4.9/1/2026

(Pretendenta nosaukums) līguma izpildei apņemas nodrošināt šādus speciālistus: 
	Specialitāte
	Speciālista vārds, uzvārds
	Persona (uzņēmums), kuru pārstāv*
	Līgumattiecību pamats**

	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A – pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B – apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;
C – apakšuzņēmējs – persona, kura ir saimnieciskās darbības veicējs, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.

** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
A – darba līgums,
B – uzņēmuma līgums,
C – cits (norādīt, kāds).


Pretendentam jāpievieno sertifikātu kopijas par tiem speciālistiem, par kuriem nav informācijas būvspeciālistu reģistrā (BIS), www.bis.gov.lv .

	Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 
	

	Paraksttiesīgās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski)
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.


8.pielikums
Iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”,
ID Nr. RNK4.9/1/2026, nolikumam
[bookmark: _Toc69293944][bookmark: _Toc69403600][bookmark: _Toc69657216][bookmark: _Toc69657443][bookmark: _Toc96684117]
SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS 
Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvātā speciālista aizpildīts apliecinājums.

Es, _(vārds/uzvārds)_, apakšā parakstījies/ parakstījusies, apliecinu, ka:
1) esmu iepazinies/ iepazinusies ar SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana” (iepirkuma identifikācijas numurs 4.9/1/2026), dokumentāciju un prasībām;
2) piekrītu piedalīties atklāta konkursa “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana” (iepirkuma identifikācijas numurs RNK 4.9/1/2026), [Pretendenta nosaukums] iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā [amats];
3) gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar [Pretendenta nosaukums], būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža.
4) šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem apņemos nekavējoties rakstiski informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds Uzvārds
	

	Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	

	Paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski)
	





9.pielikums
Iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”,
ID Nr. 4.9/1/2026, nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

Atklātam konkursam 
“Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana” 
identifikācijas Nr. 4.9/1/2026

2026.gada ___.___________, plkst. ___:___

Apliecinām, ka saskaņā ar SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” izsludinātā Atklātā konkursa “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RNK 4.9/1/2026, nolikuma prasībām, esam veikuši objekta apsekošanu:


(daļas numurs un nosaukums)

(Pretendenta nosaukums) pilnvarotais pārstāvis ir iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu.

______________________________________________________________________
(pretendenta pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)

______________________________________________________________________
(pasūtītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)









10. pielikums
Iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”,
ID Nr. 4.9/1/2026, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam 
“Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana” 
identifikācijas Nr. 4.9/1/2026

Tehniskās specifikācijas iepirkumam sagatavošanas datums: 2026.gada 02.jūlijs.
Tehnisko specifikāciju izstrādāja: Ligita Vīksne, mob. 26522162, e-pasts: rnk@rnk.lv



1. Vispārīgā informācija
0. Iepirkuma priekšmets:
0. Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana Rāznas iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV4627. 
0. Vispārīgās prasības katla iekārtai:
1. Katla iekārtas – viens jauns apkures katls ar operatīvo darba tvertni un šneku un tā ekspluatācijai nepieciešamais aprīkojums, kas nodrošina katla darbību, tā piegāde, uzstādīšana, palaišana, testēšana, pasūtītāja personāla apmācība. 
1. Šķeldas apkures katla nepieciešamais aprīkojums, tā piegāde un uzstādīšana.
1. Pieslēgums pie esošā dūmeņa.
1. Piegādātājs nodrošina 5 gadu garantijas periodu šķeldas katlam un tā aprīkojumam.
1. Šķeldas apkures katla darbība bez operatora klātbūtnes, nodrošinot uzraudzību un korekcijas caur internetu datorā un mobilajā telefonā.
1. Programmēšanas periodi: nedēļa un diena, programmas valoda: latviešu.
1. Piesaistīts āra gaisa temperatūras sensors. Āra gaisa temperatūras sensora novietošana ēkas Ziemeļu pusē.
1. Paredzēta katla pieslēgšana pie esošā dūmvada.
1. Katla metāla konstrukcijas biezums ir ne mazāks par 8 mm.
1. Katlam jābūt manuāli tīrāmam un apkopjamam ar tam paredzētām tehnoloģiskām lūkām.
1. Komplektācijā: instrumenti katla apkopei.

1. 
0. 
0. 
2. Iepirkuma priekšmeta parametri
	Nr.p.k.
	Prasība
	Pretendenta 
(Pretendenta nosaukums)
Tehniskais piedāvājums

	2.1. Prasības katla iekārtai

	2.1.1.
	Katlu iekārtu skaits -1 gab. (var izmantot gan malkas, gan zaru šķeldu)
	

	2.1.2.
	Viena katla jauda 500-600 kW
	

	2.1.3.
	Lietderības koeficients, ne mazāks kā 80%
	

	2.1.4.
	Elektropieslēgums 380V/50 Hz
	

	2.1.5.
	Aizsardzība pret katla pārkaršanu
	

	2.1.6.
	Turpgaitas, atpakaļgaitas āra gaisa temperatūru sensoru komplekts
	

	2.1.7.
	Temperatūras regulēšana jaucējmezglos pēc āra gaisa temperatūras.
	

	2.1.8.
	Elektroniskā drošības sistēma ar temperatūras sensoriem nodrošina kurināmā un gaisa padeves pārtraukumu pie augstas katla temperatūras
	

	2.1.9.
	Iekārtas temperatūrai paaugstinoties virs 95oC automātiski tiek atslēgta gaisa un kurināmā padeve.
	

	2.1.10.
	Automātiska darbības atjaunošanās ar visu parametru un režīmu saglabāšanu elektrības pārrāvuma gadījumā. Droša degļa izdzišanas funkcija, degšanai degkamerā pēc īsa brīža pilnībā jāapstājas.
	

	2.1.11.
	· Attālinātās vadības modulis -  nodrošina iekārtas parametru, režīmu u.c. datu attālinātu monitoringu un izmaiņu iespējas, katla ieslēgšana, izslēgšana, temperatūru izmaiņas un nolasīšana, trauksmes paziņojumu nosūtīšana uz e-pastu, kļūdu un parametru (temperatūras, kurināmā patēriņš, darbības režīmi, liesmas, dūmgāzu rādījumi) vēsturiskais pārskats līdz 1 mēnesim. Pieslēgšanās pie sistēmas izmantojot datoru vai viedtālruni. Tālruņa programmatūra ar Android un iOS atbalstu.
· Trauksmes SMS un zvans uz pasūtītāja norādītajiem telefona numuriem par spiediena un temperatūras izmaiņām apkures sistēmā. 
· SMS paziņojumu sistēmu nodrošināt ar akumulatora bateriju.
	

	2.1.12.
	Tiek nodrošināts materiālu komplekts katla iekārtas uzstādīšanai
	

	2.1.13.
	Apkures katla kaskādes vadības automātika ar attālinātās vadības moduli.
	

	2.2. Citas prasības

	2.2.1.
	Katlu mājas sienas posma demontāža un aizmūrēšana apjomā, kas nepieciešams katla uzstādīšanai katlumājā.
	

	2.2.2.
	Katlu apsaites sakārtošana
	

	2.2.3.
	Apkures katlu metāla komponenti (katls, cauruļvadi, armatūra un citi vadītspējīgie elementi) jāsazemē atbilstoši normatīvājiem aktiem un standartiem. 
Ja sistēmā izmanto dažādus metālus, jānodrošina elektroizolējoši ieliktņi, lai nepieļautu galvanisko koroziju.
	

	2.2.4.
	Pēc katla uzstādīšanas veicams sazemējuma nepārtrauktības un pretestības tests. Testa rezultāti jāiekļauj sistēmas nodošanas tehniskajā dokumentācijā. Uzstādītājam jāiesniedz siltummezgla sazemējuma shēma un izpildes dokumentācija.
	

	2.2.5.
	Pirms katla nodošanas ekspluatācijā nepieciešams veikt testu ar šādiem nosacījumiem un mērķi:
1. Katla jaudas apliecināšana;
1. Testa laiks ne vairāk par 60 min.;
1. Testam jānotiek kompetenta speciālista vadībā, pasūtītāja vai viņa pilnvarotas personas klātbūtnē;
1. Pēc testa veikšanas pasūtītājs, testa vadītājs un pretendents vai tā pārstāvis paraksta testēšanas aktu.
Ja testa rezultāti neatbilst izvirzītajām prasībām, pretendenta pienākums ir novērst radušās neatbilstības, līdz katla nodošanai ekspluatācijā. Pēc neatbilstību novēršanas tiek veikts atkārtots tests. Visus testēšanas izdevumus sedz pretendents 
	

	2.2.6.
	Pēc katla iestatījumu uzstādīšanas, iekārta strādā automātiskā režīmā. Automātikas vadības bloka informācija ir latviešu valodā.
	

	2.2.7.
	Iekārtas ieregulēšana, pirmā palaišana un apkalpojošā personāla apmācība ir iekļauti iekārtas cenā. 
	

	2.2.8.
	Pēc katla iekārtas uzstādīšanas pretendents apmāca rīkoties ar iekārtu Pasūtītāja norīkotu/as personu/as. 
	

	2.2.9.
	Garantijas laikā Piegādātājam jānodrošina servisa darbinieku ierašanās ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas no izsaukuma brīža uzstādītās iekārtas defektu gadījumos apkures sezonas laikā, defekti jānovērš 48 stundu laikā
	

	2.2.10.
	Nododot apkures katlu Pasūtītājam, nodrošināt šādus dokumentus:
1. Tehniskā dokumentācijā (montāžas izpildshēmas);
2. Ekspluatācijas īpašību deklarācija latviešu valodā;
3. Lietošanas instrukcija latviešu valodā;
4. Katla testēšanas akts;
5. Personāla apmācību akts.
	

	2.2.11.
	Piedāvātā apkures katla modelis, ražotāja valsts, marka
	


*Pretendents nedrīkst rakstīt tikai atbilst/neatbilst vai nodrošina/nenodrošina un nedrīkst lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „vai ekvivalents”. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Komisija uzskatīs par neatbilstošu un neprecīzu piedāvājumu un izslēgs no turpmākās vērtēšanas /dalības iepirkumā.

3. Tehniskā piedāvājuma pielikumi: 
Iekārtas, kuru plānots uzstādīt objektā, izvērtēšanai ir jāiesniedz šāda tehniskā dokumentācija:
1. Tehniskā pase latviešu valodā;
2. Lietošanas instrukcija latviešu valodā;
3. CE sertifikāts (oriģināls vai ražotāja apliecināta kopija), kas sniedz informāciju par piedāvātā apkures katla atbilstību ES standartiem un tehniskajai specifikācijai.

	Pretendenta nosaukums
	

	Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 
	

	Paraksttiesīgās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski)
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.


11.pielikums
Iepirkuma “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”, 
ID Nr. RNK 4.9/1/2026, nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam 
“Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana” 
identifikācijas Nr. RNK 4.9/1/2026

[Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs]:
1. Piedāvā veikt apkures katla demontāžu, apkures katla iegādi, piegādi, un uzstādīšanu iepirkumā “Jauna šķeldas apkures katla ar aprīkojumu uzstādīšana un palaišana”, identifikācijas Nr. RNK 4.9/1/2026, Rāznas ielā 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627, saskaņā ar iepirkumu procedūras dokumentu prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par līgumcenu:
	Daļas Nr.
	Nr. p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Summa EUR (bez PVN)

	1.
	1. 
	Demontāžas darbi
	_______ EUR (<<summa vārdiem>>)

	
	2. 
	Šķeldas apkures katls
	_______ EUR (<<summa vārdiem>>)

	
	3. 
	Uzstādīšanas darbi
	_______ EUR (<<summa vārdiem>>)

	Kopā EUR bez PVN: 
	_______ EUR (<<summa vārdiem>>)




2. Apliecina, ka finanšu piedāvājumā ietverti visi pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie resursi, materiāli, algas, piegādes izmaksas, mehānismi u.tml. resursi, bez kuriem nebūtu iespējams veikt darbus, ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Apliecina, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai.
4. Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā.
	Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 
	

	Paraksttiesīgās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski)
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.



