07/07/2026

CENU APTAUJA „Ūdens un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagraba telpās, Mehanizatoru iela 15, Viļāni, Rēzeknes novads”

Identifikācijas Nr. ID Nr.07/07/2026-2

Pasūtītājs: SIA” Rēzeknes novada komunalserviss”, Reģ.nr. 42403000932, adrese: Viļāni Liepu iela 2C Rēzeknes novads, LV-4650.

Pasūtītāja kontaktpersona: namu pārzinis Viļānos Indra Šarkovska, tālr. 29326889;

Cenu aptaujas prekšmets: Ūdens un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagraba telpās, Mehanizatoru iela 15, Viļāni, Rēzeknes novads.

Paredzama līguma izpildes vietā: Mehanizatoru iela 15, Viļāni, Rēzeknes novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) dienas.

Piegādātāja izvēle :

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

1.      Viszemākā kopējā summa EUR (bez PVN).

2.      Veikto darbu garantija.

3.      Izmantoto materiālu un izejvielu garantija.

Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2026.gada 20.jūlijām plkst. 10:00, nosūtot uz e-pastu: rnk.rnk.lv(elektroniski parakstītus dokumentus)

vai personīgi SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” biroja telpās Brīvības ielā 6,Malta, Maltas pagasts, vai arī sūtot pa pastu uz adresi:

Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4630.

Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas lūdzam patstāvīgi apmeklēt objektu, lai veiktu darbu apjomu precizēšanu/pārbaudi.

Pēc cenu aptaujas noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti. Remontdarbus veikt 60 bez nokrišņu dienu laikā.

Darbus veikt ievērojot darba drošības un higiēnas prasības, ka arī montāžas tehnoloģiju. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem

saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem. Izmantojamo iekārtu elektroapgādes jautājumu remontdarbu izpildītājs

lemj patstāvīgi. Pretendentam savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas, mehānismi un darbi,

kas nav minēti. Darbu veikšana laikā ēkas ekspluatācija netiek pārtraukta, darbi jāplāno tā, lai maksimāli neietekmētu iedzīvotāju ikdienu.